Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 1 по ул.Советская

п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена вставки -8 шт

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- канализация- тр.д-110 -25,5 п/м, колено 90х50 – 7 шт, переход 110х125 -1 шт, манжета, отвод, муфта

- отопление – переход 16х1/2 – 2 шт

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8. Прочистка канализации 16 м.

9.ремонт дверн. полотна в подвале

10.Откачка подвала.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов