Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №48 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Обмазка печных труб

5.Ремонт кровли 15 кв.м

6.Ремонт входной двери , замена дверного блока, установка ручек, пружины,

7. Ремонт стен 17 м2

8.Ремонт дверных откосов

9. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление – тр.д-20- 18 п.м, тр.д-16- 1 п.м, тр.д-57- 11 п.м

-ХВС- тр.д-20 -2 п.м, кран д-20 -1 шт

Уголок, ниппель, переходник, муфта, заглушка, кран шар.

10.Посыпка придомовой территории песком и солью

11.Окос придомовой территории

12.Уборка придомовой территории

13.Замена дверного блока в подъезде

14.Утепление труб отопления.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов