Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №23 по ул.Ленина

п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-Замена эл.проводки 6 м

4.Ремонт кровли- 12 м

5.Ремонт подъезда 142 м2

6. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление –тр.д-25 – 5 м, д-20 – 18 м, муфта,ниппель, кран, переходник, пропан, бензин

7.Посыпка придомовой территории песком и солью

8.Откачка подвала

9.Окос придомовой территории

10.Уборка придомовой территории

11.Ремонт фасада 41 м2

12.Утепление труб отопления 56 м

13.прочистка канализац.труб в подвале 20 м, крепление канализ.труб.

14.ремонт чердачного помещения.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов