Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №2 по ул.Свободы

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

5.Утепление труб отопления 80 м2

6. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление –тр.д-20 -13 п.м, д-26 -4 п.м, кран шар.д-20-2 шт

Переходники, хомуты, заглушки, пробки, тройники,пропан, кислород, бензин

7.Посыпка придомовой территории песком и солью

8.Окос придомовой территории

9.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов