Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 28 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 4 кв.м

-установка коньков 10м

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Заменено:

- Отопление- заглушка-3шт,

-х/в –тр. д-20 – 20м, д-16 – 10 м,

сгоны, муфты, фитинги , переходники, тройники, бочата,краны

-канализация – д-110 -6м, отвод, крестовина

7.Откачка подвала от воды

8.Окос придомовой территории

9.Посыпка придомовой территории песком и солью

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов