Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 8 по ул.Школьная

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1. Проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

3.Уборка придомовой территории

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС – тр.д-16 – 6 п/ м, муфта.д-15 – 1 шт, тройник -2 шт, переходник 20х3/4 – 2 шт, заглушка-1шт

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов