Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 24 по ул.Сидорова

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена эл.провода – 2 м, замена эл.выключателя-1 шт, установка эл.счетчика -1 шт.

4.Ремонт кровли 132кв.м

5.Ремонт козырьков 2 шт.

6. Оштукатуривание балкона 3,5 м2,утепление и зашивка окон в подвале.

7. Ремонт порогов 4шт.

8.Ремонт межпанельных швов-52,5 кв.м, цоколя – 16 м2.

9. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

10.Заменено:

- ХВС- труба Д-20-5 п/м, кран Д-20х1/2-1 шт, кран д-20 – 2, кран ¾ -1 шт, кран шар.-3 шт, переходник д-16х1/2 -1шт, прочистка труб 12 м.

- ГВС-труба Д-20- 9 м, кран  Д-25-2 шт, кран д-20 -1 шт

- Отопление- труба Д-16-4 п/м, вентилей Д-50-5 шт, кран д-20 -4 шт, кран д-15 -5 шт

Бензин, карбид, кислород,пропан, сгоны, резьбы, муфты, бочонки, фитинги , ниппеля, переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен.

11.Утепление труб в подвале.

12.Откачка подвала от воды, дезинфекция.

13.Посыпка придомовой территории песком и солью

14.Окос придомовой территории

15.Ремонт подъезда 529 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов