Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 19 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление – д-1/2 -1 шт.,заглушка – 6 шт, переходник – 2 шт

5.Отогрев отопления

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов