Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 56Б по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 108 кв.м

5.  Ремонт межпанел.швов -25 м2.

6. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-ХВС – тр.д-20-6 м

-отопление – тр.д-20 – 4м, вентель д-50 – 2 шт, д-20 – 5 шт

Отвод, резьба, сгон, пропан, бензин

7.Окос придомовой территории

8.Посыпка придомовой территории песком и солью

9.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов