Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 15 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление –заглушка ¾ -1 шт, заглушка ½ -1 шт

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.ремонт кровли- 12 м2

9.обмазка труб над кровлей

10.ремонт дер.пола 4,2 м2

11.установка конька 8 м

12.ремонт фасада 742 м2

13.Отогрев отопления

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов