Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 52 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 14 кв.м

5. Замена дверного блока в подъезде.

6. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-ХВС – кран д-20 – 4 шт

- ГВС-Д-20-1 шт, резьба Д-50-4 шт

- Отопление- труба Д-20-10 п/м, Д-15-4 п/м,Д-15-5,12 кг,  кран Д-1/2 – 2 шт

сгоны, муфты, бочонки, фитинги , переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен, ,

7.утепление труб отопления 63,5 м.

8.Окос придомовой территории

9.Посыпка придомовой территории песком и солью

10.Уборка придомовой территории и подъездов.

11.ремонт подъезда 808,5 м2

12.ремонт дверн.откосов

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов