Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 4 по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена эл.ламп в подъезде

4.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.Обмазка печных труб – 2 м2

9.Ремонт кровли – 18 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                        В.Н. Куликов

Отчет выполнен согласно ежемесячных отчетов мастера участка и актов выполненных работ

Исп. Л.Н. Проничева