Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 33 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1. Проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

3.Уборка придомовой территории

4.Окос придомовой территории

5.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС – тр.д-16 - 3 п/ м, кран шар. Д-16 – 1 шт, переходник 16х1/2 -2 шт, 20х1/2 -4 шт,2 шт.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов