|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СУВОРОВСКИЙ РАЙОН**

**Постановление**

**от 10 ноября 2022 № 1065**

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 25.05.2021 № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2021-2036 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании абзаца 2 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования Суворовский район администрация муниципального образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 25.05.2022 № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2021-2036 годы» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Суворов Суворовского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Суворовский район** | **Г.В. Сорокин** |

Исп.: Соложенкова И.А.,

тел.: 2-45-92

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Суворовский район

от 10.11 2022 № 1065

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования город Суворов Суворовского района**

**на 2021-2036 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2021-2036 годы»(далее – Программа) |
| Ответственные  исполнители муниципальной  Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Суворовский район |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Суворовский район |
| Цели муниципальной Программы | - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;  - расширение номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению города;  - улучшение экологического состояния на территории города.  Для достижения цели предполагается решение следующих задач:  - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;  - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного строительства с 2021 по 2036 гг. в районах перспективной застройки муниципального образования город Суворов Суворовского района;  - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; |
| Задачи муниципальной Программы | - перспективное планирование развития коммунальных систем;  - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;  - модернизация коммунальной инфраструктуры;  - замена изношенных фондов;  - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Целевые показатели | 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.  3. Улучшение экологической ситуации на территории г. Суворова.  4. Повышение инвестиционной привлекательности г. Суворова.  5. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.  6. Увеличение доступности и доля охвата населения коммунальными услугами.  7. Показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения.  8. Развитие производства коммунальных ресурсов и их потребления.  9. Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной Программы | Программа реализуется с 2021 по 2036 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  Программы | * Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования город Ефремов; * Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; * Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; * Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования; * Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; * Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; * Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; * Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий;   Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |

Раздел 1. **Введение**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Суворова на 2021-2036 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для закрепления планов застройки земельных участков объектами промышленного, социального и жилищного строительства; формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества и качества электроэнергии, тепла, газа, воды для обеспечения потребителей и строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2036 года включительно.

На основании утвержденной Программы определяется порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и утверждается представительным органом муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

* целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
* системности - рассмотрение коммунальной инфраструктуры г. Суворова как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
* комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными), реализуемыми на территории г. Суворова.

**План прогнозируемой застройки, развития и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана**

Программа разработана на основании генерального плана г. Суворова и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности города, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования город Суворов, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий

Резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли и других функций

Предложения по оптимизации экологической ситуации

Мероприятия по охране природного и культурного наследия

Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству города, развитию транспортной и инженерной инфраструктур

В Генеральном плане предусмотрено сбалансированное планировочное развитие функциональных зон города – жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных и других.

Планируемые градостроительные преобразования включают мероприятия по сохранению исторической среды города.

В проекте определен комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации города

Учитывая резкое возрастание транспортных потоков и значительную изношенность инженерного оборудования города, мероприятия по развитию транспортного комплекса МО Суворов и модернизации инженерных систем рассматриваются в качестве приоритетных.

* В Генеральном плане предусмотрена реконструкция и модернизация всех функциональных зон города в широком смысле – снос малоценного малоэтажного ветхого фонда, комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов, общественных центров; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; благоустройство парковых и лесопарковых зон, новое зеленое строительство.

Раздел 2. **Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

**2.1. Водоснабжение**

В пределах планируемой территории муниципального образования город Суворов Суворовского района подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский (чернышенский) водоносный горизонт. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского (чернышенского) водоносного горизонта.

Упинский (чернышенский) водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды - напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

Озерско-хованский водоносный горизонт приурочен к известнякам хованской и доломитам верхней части озерской свит верхнего девона, залегает на глубине 33-46 м под малевским водоупором. Удельные дебиты 6,4 и 23,0 м3/час.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод по упинскому водоносному горизонту – 12,4 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ №76 от 26.12.1962). Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение в муниципальном образовании город Суворов Суворовского района обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озерско-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

**2.1.2. Структура системы водоснабжения муниципального образования город Суворов Суворовского района**

Общая протяженность водопроводной сети составляет – 48,136 км.

**2.1.3. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений**

Источниками водоснабжения муниципального образования город Суворов Суворовского района являются 8 (5 рабочих + 2 резервные + 1 в нерабочем состоянии) водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. Всего действующих водозаборов 5.

Таблица1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер скважины** | **Год бурения, абс. отм.** | **Водоносн.**  **горизонт** | **Глубина**  **залегания,**  **м** | **Интервал**  **залегания**  **вод** | **Статич.**  **уровень,**  **абс. отм.** | **Тип**  **насоса** | **Состояние** |
| 1/572 | 1959,  185 | Чернышенский | 47,5 | 35,2-47,5 | 34,6 | ЭЦВ-8-40-60 | Рабочая |
| 2/905 | 1965,  184,99 | Чернышенский | 51 | - | - | - | Не  работает |
| 1/380 | 1965,  171,22 | Чернышенский | 39 | 12,5-38,8 | 19,6 | ЭЦВ-8-40-60 | Рабочая  (резерв) |
| 2/904 | 1965,  171,27 | Чернышенский | 39 | - | - | ЭЦВ-8-40-60 | Рабочая |
| 1/754 | 1959 | Чернышенский | 37 | - | - | ЭЦВ-10-65-65 | Рабочая |
| 2/624 | 1965 | Чернышенский | 37 | - | - | ЭЦВ-10-65-65 | Рабочая |
| 1 | 1981,  178,5 | Чернышенский | 43 | 24,3-37,8 | 25 | ЭЦВ-10-65-65 | Рабочая |
| 3 | 1983,  161 | Чернышенский | 40 | 19-35 | 6 | ЭЦВ-8-40-60 | Рабочая  (резерв) |

**2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности**

Качество питьевой воды подаваемой населению муниципального образования город Суворов Суворовского района с водозаборных сооружений является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания и умягчения нет.

**2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)**

Все водопроводные сооружения, расположенные на территории муниципального образования город Суворов Суворовского района питают водопроводную сеть города Суворова.

**2.1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды**

Техническое состояние водопроводных сетей муниципального образования город Суворов Суворовского района оценивается как удовлетворительное.

**2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей**

По данным, предоставленным ресурсоснабжающей организацией, следует, что средний износ водопроводных сетей не менее 65%. Подавляющее большинство городских сетей выполнено из чугунных труб. Имеются участки существующих водопроводных сетей, которые были построены в 60-х годах прошлого века и требуют замены, так как возможны значительные потери воды при ее транспортировке и инфильтрация грунтовых вод через негерметичные раструбные соединения, что приведет к ухудшению качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

**2.1.8. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения населения водоснабжением**

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

- осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

- разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

- выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

- провести в 2023 году замену ветхих участков сетей водоснабжения и ремонт задвижек на уличных сетях г. Суворов (ориентировочная стоимость работ составляет 30 000,00 тыс. рублей);

- вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

**2.1.9. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения**

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжения позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

**2.2. Водоотведение**

**2.2.1. Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод**

Водоотведение муниципального образования города Суворова Суворовского района осуществляется сетью самотечных коллекторов. Общая протяжённость сетей составляет – 69,23534 км.

Канализационные коллектора и сети на территории муниципального образования город Суворов Суворовского района выполнены из керамических, чугунных и бетонных труб. Средний износ канализационных сетей не менее 60%, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории муниципального образования, загрязнению почв, инфильтрации грунтовых вод в канализационные сети и увеличению количества сточных вод, пришедших на очистные сооружения.

На территории г. Суворова действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Суворовское водопроводно-коммунальное хозяйство».

Протяженность сетей водоотведения в г. Суворове составляет 34,2 км.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

**Технические характеристики участков сетей водоотведения, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ колодца** | **Наименование участка водопроводной сети** | **Диаметр**  **мм** | **Длина,**  **м** | **Материал**  **труб** | **Год укладки** |
|
| 1 | №39 | Общежития по  ул. Л. Юбилея,  д. 2а,4,6 | 150 | 368,7 | чугун |  |
| 2 | от№39 до №6 | ул. Тульская, д.5а. 4а. | 350 | 794,3 | чугун | 1970 |
| 3 | от № 1  к №2;3 | ул. Чекалина, д.5в | 100 | 44,15 | чугун | 1969 |
| 4 | от № 1  до №14 | ул. Школьная,  д.16,14,12,10,8,6,4,2 | 150 |  | керамика | 1960 |
| 5 | от  №14 до №12 | пр. Мира, д.1,44,42,40,38,36 | 150 | 774,7 | керамика |  |
| 6 | до №15 | Суворовская ДРБ | 150 | 987,7 | керамика |  |
| 7 | №12-  №7-  №13а | пр. Мира,  ул. Пионерская,  ул. Гагарина,  ул. Лен. Юбилея | 150 | 1486,5 | керамика |  |
| 8 | №21 | ул. Кирова, д.9 | 150 | 93 | чугун |  |
| 9 | от  №12,  №24а,  №29 | ул. Кирова, д.7а,7,5,3,1,  пр. Мира, д.24,26,28,30,32,34 | 150 | 819,3 | керамика | 1953 |
| 10 | №12,  №24а,  №30 | пр. Мира, д. 37,3, 5,33,31,29,27,25,23, ул. Ленина, д.4,6 | 150 | 645,6 | керамика | 1957 |
| 11 | №19-  №17 | ул. Калинина,  д.37,35,33,29,27,  ул. Гагарина,  д. 2,4,6,8,  ул. Пионерская, д.3 | 150 | 574,3 | керамика |  |
| 12 | №8-  №13-  №17-  №22,  №21-  №6-№1 | Магазин, общежитие,  ул. Гагарина д.3,4, ул. Ленина д. 16,18, ул. Фрунзе д.6,4.2 |  | 14940 |  |  |
| 13 | №29-  №32 | МБОУ «ЦКДиК» | 100  100 | 60,0  131,55 | Чугун  керамика | 1951 |
| 14 | №32-  №44 | ул. Кирова,  д.10,8,6,4,2,  пр. Мира,  д.1, 6,14,12,10 | 150 | 410,6 | керамика |  |
| 15 | №30-  №43 | пр. Мира, д.21,19,17,15,13,11, ул. Ленина,  д. 1,3,5 | 150  100 | 393,8  24,0 | керамика |  |
| 16 | от № 11 до №25 | ул. Ленина, д. 9,7,  ул. Калинина,  д. 15,13,11,9,7,  ул. Л. Толстого, д.10,12,14 | 100 | 364,8 | керамика |  |
| 17 | №21,  №22,  №25 | ул. Ленина, д. 11, ул. Фрунзе,  д.12,10,  ул. Л. Толстого,  д. 16,18 | 300  150 | 309,4  388,1 | керамика |  |
| 18 | №5,  №6,  №8 | ул. Мичурина от  пл. Макарова | 150 | 383,8 | чугун |  |
| 19 | от №19 к №18 до №8 | ул. Чайковского-Садовая | 250  150 | 547,5  977,9 | керамика | 1967 |
| 20 | от № 1  до № 61 | ул. Суворова | 150 | 1175,8 | керамика | 1967 |
| 21 | от №1 до №20 от №23 до №30 от №20 до №22 | ул. Парковая | 100 | 504,7 | керамика | 1972 |
| 22 | от№16,  №15-  №5,  №3,  №1 | Основной коллектор | 400  250 | 623,1  1545,3 | Чугун  керамика | 1970 |
| 23 | от №54 до №1 | пр. Мира,  д. 10,8,6,4,2,1,3,5,9 | 200  150 | 124,3  111,0 | Чугун  керамика |  |
| 24 | от №25 до №22 | пр. Мира, д.1 до  ул. Калинина, д.З | 150 | 174,6 | чугун |  |
| 25 | от№22-  №12-  №45 | ул. Калинина д. 1,3,  ул. Космонавтов,  д. 12б,12а,12,14,16,  ул. Фрунзе, д.16а,14а, 18,16,14 | 150 | 1156,27 | керамика |  |
| 26 | от№15 до №8 | Конфетная фабрика - перекресток  ул. Грибоедова и ул. Энергетиков | 300 | 518,6 | керамика |  |
| 27 | №45 | Универмаг, рынок, старый автовокзал, бывшая типография, перекресток  ул. Грибоедова и ул. Энергетиков | 150  200  100  250  159 | 434,55  256,9  249,5  60,0  20 | Керамика  Керамика  Чугун  Керамика  Пластик | 1952  1972  2012 |
| 28 | №57а-  №57в,  №58-  №60 | Ресторан на  ул. Глинки, д.3,5,  здание социальной зашиты | 150 | 486,41 | чугун | 1972 |
| 29 | №1-№4 | Основной коллектор | 500  150 | 128  186 | чугун |  |
| 30 | от №4 до №14 | Основной коллектор  ул. Строителей,  ул. Энергетиков | 100 | 430,05 | чугун | 1950 |
| 31 | №60 | Основной коллектор от перекрестка  ул. Энергетиков  ул. Строителей | 200  150 | 569,65  248,1 | Чугун  чугун | 1950 |
| 32 | №21-  №22 | Школа,  ул. Строителей,  ул. Горького | 150  100 | 1913,5  61,2 | керамика | 1950 |
| 33 | №7а-  №106 | ул. Горького | 150  150  200 | 196,8  150,1  78,05 | Чугун  Керамика  керамика |  |
| 34 | №15-  №20 | ул. Грибоедова | 300 | 191,25  50 | Керамика  пластик | 2013 |
| 35 | от №22  до №66 | от перекрестка  ул. Строителей-  ул. Грибоедова до перекрестка  ул.Грибоедова-  ул. Энергетиков | 300 | 133,9 | керамика | 1950 |
| 36 |  | ЖБиК | 400 | 425,8 | чугун |  |
| 37 | от№22  до №25 | ул. Строителей | 300 | 7,6 | керамика |  |
| 38 | №1в,  №1а,  №1,  №6 | ул. Белинского, д.8,6,4,  ул. Мусоргского | 100  100 | 513,5  138,5 | Керамика  чугун |  |
| 39 | №6,  №15 | Ул. Мусоргского, д.21 | 150 | 263 | керамика | 1952 |
| 40 |  | от ул. Островского до очистных сооружений | 600  300  300  600  300  300 | 1740,7  169,5  250,0  488,4  869,2 | Бетон  Бетон  Бетон  Бетон  Бетон  чугун |  |
| 41 | от №1  до №9,  от №9  до №10, | Текстильщик | 150  500  200 | 539,4  259,0 | Керамика  Керамика  чугун | 1991-  1996 |
| 42 |  | ул. Советская и  ул. Полевая | 100 | 587 | чугун | 1950 |

**2.2.2. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений.**

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды.

Имеются сооружения очистки канализационных стоков производительностью 5600 м3/сут. (согласно Генеральному плану муниципального образования город Суворов Суворовского района)

Сточные воды сбрасываются в реку Черепеть.

**2.2.3. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения**

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими объемами и характерами стоков, установками или сооружениями очистки сточных вод.

**2.2.4. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно**

В связи с тем, что существующие очистные сооружения канализационных стоков г. Суворова имеют большой физический износ и не выполняют очистку стоков в должной мере, существует потребность в разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод г. Суворова» (ориентировочная стоимость разработки ПСД 7 000-15 000 млн. руб.), а также выполнение работ по строительству данного объекта и ввод его в эксплуатацию (стоимость строительства будет определена разработанной ПСД).

Дополнительные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, направленные на улучшение экологической ситуации благоприятно отразятся на окружающей среде.

**2.3. Теплоснабжение**

Существующая система централизованного теплоснабжения г. Суворова обеспечивает тепловой энергией потребителей в границах городского поселения. К централизованной системе теплоснабжения г. Суворова подключены большинство многоквартирных жилых домов и прочие потребители, такие как федеральные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, объекты социально-бытового назначения и т.д. Районы плотной застройки многоквартирными домами города полностью охвачены системой централизованного теплоснабжения.

В г. Суворове в настоящий момент эксплуатируются как индивидуальные, так и автономные источники тепловой энергии. Как указывалось, выше в районах индивидуальной жилой застройки города преобладают автономные источники тепловой энергии. Индивидуальными источниками тепловой энергии в г. Суворове оснащено значительное количество квартир в многоквартирных жилых домах.

Источник теплоснабжения г. Суворова – ИНТЭР РАО «Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина». Суммарная площадь строительных фондов г. Суворов, имеющих централизованное теплоснабжение составляет 411 859 м2 из которых 36 146 м2 относятся к площади общего пользования.

**2.4. Газоснабжение**

Протяжённость газовых сетей г. Суворова составляет – 86,4 км.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Обслуживание газовых сетей и оборудования, транспортировку газа осуществляет Суворовским филиалом ОАО «Газпром Газораспределение Тула», газоснабжение потребителей г. Суворова осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Уровень газификации природным газом составляет 98%.

При строительстве уличных распределительных газовых сетей все семьи, желающие газифицировать свои жилые помещения (по мере финансовой обеспеченности) получили природный газ.

Газификация жилых домов г.Суворова осуществляется в соответствии с подпрограммой «Газификация населенных пунктов Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»

**2.5. Жилищное строительство**

В настоящее время г. Суворов представляет собой сложное многофункциональное территориальное образование. Происходит трансформация традиционной структуры г. Суворов в компактно-дисперсную структуру агломерационного типа, что связано с увеличением площади городских земель и формированием новых районов преимущественно малоэтажного строительства.

Главными структурными элементами плана города являются:

- центр города и основные градостроительные узлы,

- жилые районы,

- производственные районы и локальные производственные зоны,

- территории природно-рекреационного комплекса.

**2.6. Электроснабжение**

Электроснабжение территории г.Суворова обеспечивается ПАО МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго».

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование подстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих подстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

**Характеристики ЛЭП г.Суворова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Суворов | СТП № 463 ул.Островского | 1 |  |  | 2 | ул.Островского |  |  |  | 5/0 |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС | 1 |  |  |  | ул. Горького |  | 5 |  |  |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС |  |  | 3 |  | ул. Горького |  | 2 |  |  |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС |  |  | 4 |  | ул. Горького |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 1 |  |  | 30 | ул. Мусоргского д.14-29, ул. Белинского д.2, ул. Лермонтова д.3-16, ул. Пушкина д.16в, ул. Строителей д22 |  |  |  | 118/28 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 2 |  |  | 31 | ул. Пушкина д.7,9-18, военкомат, 5а-15а,б, ул. Строителей д/с, 12,14 | 1- ,д/с №1-Радуга-102р |  | 1 | 120/25 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 3 |  |  | 23 | ул. Мусоргского д.13, ул. Пушкина д.6, 8, 8а-16а,б, ул. Мусоргского д.13а,15а,17а, |  |  |  | 102/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 4 |  |  | 30 | ул. Мусоргского ООО «Импульс», д.4,6,7,9, ул. Горького д.2-16, ул. Строителей д.10, |  | 1 |  | 205/35 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 5 |  |  | 7 | ул. Мусоргского д.2, ул. Горького д.3,5,5а,6,10 |  |  |  | 87/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС (аб.) | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 300 Сокол (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 304ПМК-2 (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 305 ПСО (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 306 Хлебокомбинат (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | МТП № 307 Ветлечебница (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 308 Гаражи (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 367 Техполимер (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 385 Картонный цех (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 388 ЧП "Звездочкин" (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 413 ОКС р/у (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 457 ЩОС (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 471 ИП "Шумилев" (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 70 Владимир (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 173 ПМК-315 (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 175 МУЭМС (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 293СКЗ (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 414 Скважина (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 458 ИП "Морозов" (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | МТП № 489 КП Инвест (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ПС Суворов |  | 8 |  | 135 |  | 8 | 0 | 3 | 2076/212 |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 1 |  |  | 7 | ул. Фрунзе д.12,14,16,18,14а, ул. Л. Толстого д.13,20 |  |  |  | 237/52 |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 3 |  |  | 3 | ул. Фрунзе д.10, ул. Ленина д. 11,13 |  |  |  | 88/7 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 1 |  |  | 3 | ул. Гагарина д. 2,4,4а |  |  |  | 92/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 2 |  |  | 2 | ул. Фрунзе д.4,4а |  |  |  | 84/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 3 |  |  |  | ул. Гагарина | 2-Дом-интнрнат-104р.Д\С№2-139д. |  | 3 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 4 |  |  | 4 | ул. Фрунзе д.3, ул. Ленина д.14,16,18 |  |  |  | 105/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 1 |  |  | 2 | ул. Гагарина д.6а,8а |  |  |  | 103/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 2 |  |  | 1 | ул. Пионерская д.3 |  |  |  | 188/14 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 1 |  |  |  |  | 1-СОШ№2-419д. |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 2 |  |  | 8 | ул. Калинина д. 44а-50а, ул. Ленина д.4 |  |  |  | 17/2 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 3 |  |  | 6 | пр. Мира д.37-47 |  |  |  | 106/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 4 |  |  | 13 | ул. Калинина д. 29,31,33,35,42,44,46,48,50, ул. Ленина д.6,8,10,12 |  |  |  | 183/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 5 |  |  | 7 | пр. Мира д.23-35 |  |  |  | 109/12 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 1 |  |  | 6 | пр. Мира д.36-44а,б | 1-Д/С Почемучка-109д. |  |  | 99/7 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 |  |  | 6,2рез |  | Д/С №9,ул. Кирова | 1-Д\С №9 Сказка-193р |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 3 |  |  | 8 | пр. Мира д.22-34, ул. Кирова д.3 |  |  |  | 114/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 4 |  | 7 | 8 | ул Школьная д.2-16, школа №5 | 1-СОШ №5-680 д. |  |  | 79/9 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 10 |  |  | 1 | ул. Кирова д.5а |  |  |  | 172/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа №5 (аб.) | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 314 Горгаз (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 354Типография (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 355 Гаражи (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 387 Игровые автоматы (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **9** |  | **58** |  | **9** | **12** | **17** | **6329/814** |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |  |  | 2 | 1 | ул. Кирова д.16 |  |  |  | 172/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |  |  | 4 | 1 | ул. Кирова д.12 |  |  |  | 144/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |  |  | 5 | 1 | ул. Кирова д.14 |  |  |  | 136/56 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 321 Гостиница | 2 |  |  | 18 | пр. Мира д.2-16 |  |  |  | 158/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 321 Гостиница | 4 |  |  |  | муз.школа ул. Кирова | 1-Музык.шк.-52р.. |  | 8 |  |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |  |  | 1 |  | ул. Кирова |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |  |  | 2 |  | ул. Кирова |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |  |  | 3 |  | ул. Кирова |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |  |  | 4 |  | ул. Кирова |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК | 6 |  |  | 1 | ул. Кирова д.7а | 1-ДК | 3 |  | 140/8 |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК | 7 |  |  |  | ул. Кирова |  | 3 |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |  |  | 3 |  | перекачная №2 |  | 1-перекачная№2 |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |  |  | 5 | 1 | Пр Мира д.2а(1-6) |  |  |  | 180/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |  |  | 6 | 1 | Пр Мира д.2а(7-8) |  |  |  | 74/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а | 8 |  |  |  | Пр Мира д.2а банк |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |  |  | 7 |  | перекачная №1 |  | 1-перекачная№1 |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |  |  | 3 | 1 | ул. Кирова д.9 |  |  |  | 198/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |  |  | 4 | 1 | ул. Кирова д.13 |  |  |  | 144/20 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |  |  | 6 | 1 | ул. Кирова д.11 |  |  |  | 178/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |  |  | 7 |  | сбер банк |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека | 10 |  |  | 1 | ул. Тульская д.7б |  |  |  | 211/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека | 12 |  |  | 1 | ул. Тульская д.7а |  |  |  | 233/13 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 1 |  |  |  | м-н Виктория |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 3 |  |  | 1 | ул. Тульская д.1б |  |  |  | 258/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 4 |  |  | 1 | ул. Тульская д.1а |  |  |  | 262/17 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |  |  | 5 | 1 | ул. Тульская д.6а(1-4) |  |  |  | 140/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |  |  | 9 | 1 | ул. Тульская д.6а(5-8) |  |  |  | 147/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |  |  | 10 | 1 | ул. Тульская д.2а |  |  |  | 304/41 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |  |  | 11 | 1 | ул. Тульская д.5а |  |  |  | 236/29 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |  |  | 2 | 1 | общежитие ГРЭС |  |  |  | 211/36 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |  |  | 3 | 1 | ул. Школьная д.20(лев) |  |  |  | 210/26 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |  |  | 7 | 1 | ул. Школьная д.20(прав) |  |  |  | 115/9 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |  |  | 8 | 1 | ул. Школьная д.18 |  |  |  | 118/25 |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |  |  | 2 |  | Поликлиника ввод 1 | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |  |  | 6 |  | Поликлиника ввод 2 | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника | 8 |  |  | 2 | Пр. Мира д.50,52 |  |  | 1 | 104/12 |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 2 |  |  |  | рентген кабинет, хирургия | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 3 |  |  |  | томография, д.поликлиника | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 4 |  |  |  | хирургия | 1-ЦРБ |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 5 |  |  |  | д.отделение, хирургия (рез) | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 6 |  |  |  | д. поликлиника, терапия | 2 |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 8 |  |  |  | инфекционное отд., гинекология | 2 |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 2 | 1 | ул. Тульская д. 2б |  |  |  | 189/26 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 4 | 1 | ул. Тульская д. 2в |  |  |  | 155/17 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 6 | 1 | ул. Тульская д. 2а(8-14) |  |  |  | 104/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 8 | 1 | ул. Л. Юбилея д.19 |  |  |  | 130/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 12 | 1 | ул. Тульская д. 2а(15-19) |  |  |  | 108/13 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 14 |  | сбер банк |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 15 | 1 | ул. Тульская д. 2а(1-7) |  |  |  | 92/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 18 |  | с-н "Александра" |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 19 | 1 | ул. Тульская д. 2г |  |  |  | 206/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |  |  | 20 | 1 | ул. Л. Юбилея д.19(1-6) |  |  |  | 122/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 2 | 1 | ул. Тульская д.17 |  |  |  | 82/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 4 |  |  | 1 | ул. Тульская д.12а |  |  |  | 204/59 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 6 |  | Прогимназия | 1-д/с№10Прогимназия-142 р. |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 7 |  | м-н Пятерочка |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 8 | 1 | ул. Тульская д.14 |  |  |  | 239/62 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 10 | 1 | ул. Тульская д.15 |  |  |  | 169/19 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 12 | 1 | ул. Тульская д.13 |  |  |  | 110/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 16 |  |  |  | м-н Магнит |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 17 |  |  | 1 | ул. Тульская д.12 |  |  |  | 123/11 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 19 | 1 | ул. Тульская д.17(лев) |  |  |  | 93/11 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 21 |  | м-н Все для дома |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |  |  | 22 | 1 | ул. Тульская д.16 |  |  |  | 288/23 |
| г.Суворов | КТП № 99 Торговый комплекс(аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 382 Насосная Кирова (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 468 Кирова 2 (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **10** |  | **273** |  | **0** | **0** | **0** | **1193/154** |
| г.Суворов | МТП 346 Н. поселок (К.Маркса) | 1 |  |  | 20 | ул. 9 Мая |  |  |  | 15/3 |
| г.Суворов | МТП 346 Н. поселок (К.Маркса) | 2 |  |  | 21 | ул. Пригородная |  |  |  | 30/6 |
| г.Суворов | КТП 348 поселок | 1 |  |  | 28 | ул. Новая, ул. Озёрная, ул. Молодёжная |  |  |  | 108/13 |
| г.Суворов | КТП 106 п.Первомайский | 1 |  |  | 73 |  |  |  |  | 446/52 |
| г.Суворов | ЗТП № 360 Молокозавод (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 365 Насосная (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 369 Метеостанция (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 371 Газстанция (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 373 ПерекачнаяК.Маркса (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **12** |  | **207** |  | **0** | **0** | **4** | **1666/267** |
| г.Суворов | КТП № 383 ул Чекалина | 1 |  |  | 16 | ул. Чекалина д.1-21(неч),2,4,6,16,20 |  |  |  | 37/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница | 2 |  |  |  | хоз. помещение, прачечная |  |  | 2 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница | 4 |  |  |  | скороя помощь, морг, пищеблок |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница |  |  | 6 |  | род.дом |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 2 |  |  | 2 | ул. Гагарина д.8,12 |  |  |  | 404/56 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 4 |  |  | 2 | ул. Л.Юбилея д.7,9 |  |  |  | 434/68 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 6 |  |  | 1 | ул. Л.Юбилея д.5 | 1-ПТУ-34-220д. |  |  | 225/62 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 7 |  |  | 1 | ул. Л.Юбилея д.3 |  |  |  | 210/41 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 1 |  |  | 35 | ул. Прибрежная д.8-16(чет),ул. Железнодорожная д.2,4,6,31-53(неч),ул. Октябрьская д.21-31(неч) |  |  |  | 74/8 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 2 |  |  | 6 | ул. Прибрежная д.5-15(неч) |  |  |  | 13/2 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 3 |  |  | 28 | ул. Прибрежная д.19-37(неч),ул. Почтовая д.1-19(неч) |  |  |  | 83/9 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 4 |  |  | 29 | ул. Почтовая д.2а-36(чет), водокачка |  | 1- Водокачка |  | 51/6 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 1 |  |  | 28 | ул. Чкалова д.1-9,ул. К.Агеева2-10,9-15, |  |  |  | 50/5 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД |  |  | 2 |  | РОВД |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 3 |  |  | 28 | ул. Железнодорожная д.17а,19-23,3а,4а, Октябрьский проезд д.4,5,10,12,25,27,29 |  |  |  | 60/3 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 4 |  |  | 31 | ул. Октябрьская д.7-15,10-16, ул. К.Агеева д.5а,6а,1,3,5, ул.Первомайская д.1-6 |  |  |  | 25/2 |
| г.Суворов | КТП № 374 ДРСУ (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 375 Чермет (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 377 Ж/Д (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 378 Рыбхоз (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **14** |  | **70** |  | **0** | **5** | **6** | **107/16** |
| г.Суворов | МТП 197 ГРЭС св.ф. | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| г.Суворов | СТП 110 пост ГИБДД | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 1 |  |  | 47 | ул. Октябрьская д.5,2-6,5а,5б,5в,9в-1,9в-2, кафе Алина,маг.,ул. Полевая д.1,2а,3,6а, ул. Советская д.4-20,5-13,почта |  |  | 5 | 68/9 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 2 |  |  | 2 | ул. Октябрьская д.1,3 |  |  |  | 7/1 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 3 |  |  | 21 | ул. Полевая д.2-12,5-13 |  |  |  | 32/6 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская |  |  | 4 |  | насосная |  | 1-насосная |  |  |
| г.Суворов | КТП 485 Лоза | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| г.Суворов | ЗТП № 222 Экспресс (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 245 А/к 1288 (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 246 А/к 1288 (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | МТП № 298 СТО (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Суворов | МТП № 459 Технопромэкспорт (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **"Птицефабрика"** | **ПС Суворов** |  | **16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **"Птицефабрика"** | **ПС Суворов** |  | **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **18** |  | **362** |  | **7** | **3** | **23** | **6204/718** |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин | 6 |  |  | 2 | ул. Энергетиков д.1,3, нар.суд, светлый путь, администрация |  |  | 3 | 15/3 |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |  |  | 1 |  | бассейн | 1-ДЮШ-861р. |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |  |  | 4 |  | рубин |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |  |  | 8 |  | администрация |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |  |  | 10 |  | универмаг |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 1 |  |  | 5 | ул. Грибоедова д.6,8,12,14,16 |  |  |  | 33/4 |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 2 |  |  |  | вирмедстрахование |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 3 |  |  | 2 | ул. Грибоедова д.22,24, баня, милиция, пенсионный,опт.база |  |  | 4 | 11/2 |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 4 |  |  |  | м-н строитель |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 1 |  |  | 1 | ул. Космонавтов д.12в |  |  |  | 72/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 3 |  |  | 2 | ул. Космонавтов д.12,14 |  |  |  | 186/23 |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 4 |  |  |  | рынок |  | 1 |  |  |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 1 | 1 | ул. Тульская д.7 |  |  |  | 233/29 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 2 | 2 | ул. Тульская д.8,9 |  |  |  | 312/42 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 | 2 |  |  | 1 | ул. Тульская д.10 |  |  |  | 224/22 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 3 | 1 | ул. Тульская д.20 | 1-ЦТР-1055д. |  |  | 187/19 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 4 | 1 | ул. Тульская д.19 |  |  |  | 236/32 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 5 | 1 | ул. Тульская д.6 |  |  |  | 163/11 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 6 | 1 | ул. Тульская д.11 |  |  |  | 195/32 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 7 | 1 | ул. Тульская д.3,4 |  |  |  | 291/33 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |  |  | 8 | 1 | ул. Тульская д.5 |  |  |  | 301/44 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина |  |  | 1 |  | м-н Тарасов |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 2 |  |  | 11 | пр. Мира д.1-21 |  |  |  | 201/33 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 4 |  |  | 29 | ул. Л.Толстого д.8-16, ул. Калинина д.4-36, МЧС,9-15, ул. Ленина д.5,9, детский реабилитационный центр для несовершенно летних | 1-реабилитац.центр-32р. |  | 1 | 174/30 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 6 |  |  | 32 | ул. Калинина д.2а-36а, ул. Ленина д.3 |  |  |  | 94/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 1 |  |  | 6 | ул. Строителей д.5-11, ул. Пушкина д.21 |  |  |  | 30/2 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 2 |  |  | 19 | ул. Пушкина д.23-29,26-34,26б-34а,б,юнный техник, Д/С | 1- юный техн.-23р. |  |  | 133/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 3 |  |  | 6 | ул. Пушкина д.23а,25а,б-27а,б, 29а, муниципалитет, ФСБ, м-н строитель |  |  | 4 | 60/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 4 |  |  | 30 | ул. Глинки д.1,3,5-18, ул. Лермонтова д.19а,б,19-30, ул. Белинского д.43 |  |  |  | 109/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 5 |  |  | 17 | ул. Чайковского д.2-15,2а,б, ул. Лермонтова д.36-40, |  |  |  | 109/5 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 1 |  |  | 14 | ул. Мичурина д.2-12, ул.Чайковского д.3а-15а,9 |  |  |  | 80/6 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 2 |  |  | 6 | ул. Чайковского д.17,17а,17б, пл. Макарова д.4,4а,4б |  |  |  | 157/19 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 3 |  |  |  | перекачная ул. Мичурина |  | 1-перекачная |  |  |
| г.Суворов | МТП 392 пл. Макарова | 1 |  |  | 16 | ул. Нахимова д.2-8,5-23, следственный комитет |  |  | 1 | 64/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая | 1 |  |  | 3 | ул. Садовая д.1,4,6 |  |  |  | 141/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая | 2 |  |  | 4 | ул. Садовая д.2, пл. Макарова д.1, ул. Чайковскова д.16,18 |  |  |  | 120/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая |  |  | 3 |  | рудоуправление |  |  | 1 |  |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 1 |  |  | 11 | ул. Суворова д.2-20, пл. Макарова д.3 |  |  |  | 93/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 2 |  |  | 22 | Насосная, церковь, ул. Суворова д.22-42,19-29, ул. Парковая д.1-14 |  | 1-насосная | 1 | 153/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 4 |  |  | 20 | Школа №3, Д/С, церковь, ул. Суворова д.1-5,9а,9б,11а, ул.Нахимова д.6б,8б,10,10а,б,27а,29а,31,31а,33а,41,43 | 2-СОШ №3-352р.д/с№6 Золотой ключик"-51р |  | 1 | 115/11 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 1 |  |  | 19 | ул. Суворова д.42б,33-45,40,ул. Гоголя д.1-39 |  |  |  | 86/5 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 2 |  |  | 19 | ул. Суворова д.47-71,44-64, ул. Гоголя д.33а,37,ул. Некрасова д.1а |  |  |  | 95/5 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 3 |  |  | 2 | ул .Суворова д.31,42б |  |  |  | 52/2 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 1 |  |  | 14 | лесхоз д.1-13 |  |  |  | 32/2 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 2 |  |  | 12 | ул. Некрасова д.8-20,17,27-31,ул. Ломоносова д.3,7,9,6,8 |  |  |  | 35/1 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 3 |  |  | 7 | ул. Некрасова д.1-6 |  |  |  | 12/0 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 4 |  |  | 1 | ул. Некрасова |  |  |  | 3/0 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая |  |  | 1 | 2 | ул. Садовая д.8,10 |  |  |  | 296/45 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая |  |  | 2 | 1 | ул. Садовая д.10а |  |  |  | 248/31 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая | 3 |  |  | 2 | ул. Садовая д.3,5 |  |  |  | 254/36 |
| г.Суворов | ЗТП №309 ул.Садовая | 6 |  |  | 1 | ул. Садовая д.5а(лев) |  |  |  | 108/15 |
| г.Суворов | ЗТП №309 ул.Садовая | 7 |  |  | 1 | ул. Садовая д.5а(прав) |  |  |  | 110/18 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7 | 1 |  |  | 1 | ул. Садовая д.7а |  |  |  | 74/5 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7 | 2 |  |  | 2 | ул. Белинского д.8а,10а |  |  |  | 34/2 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7 | 4 |  |  | 1 | ул. Садовая д.7 |  |  |  | 117/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 1 |  |  | 27 | ул. Белинского д.20-40,27-53,27а,б-43б,в,г,ул. Строителей д.19,23,25,26-30 |  |  |  | 223/36 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 2 |  |  | 18 | ул. Белинского д.4-16,5-21,5а,б-21б, техполимер |  | 1 |  | 148/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 6 |  |  |  | школа №1 | 1-СОШ№1-184р. |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 316 Насосная рынок (аб.) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТПП № 323Тульская насосн (аб.) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 338 Кирова насосная (аб) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г.Суворов | КТП № 391 Конф. Цех (аб.) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| г. Суворов | МТП № 389 Дачная | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  | 29/5 |
| г. Суворов | ЗТП № 351Профилакторий | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| г. Суворов | ЗТП № 351Профилакторий | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 1 |  |  | 18 |  |  |  |  | 14/2 |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 2 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14/2 |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 3 |  |  | 16 |  |  |  |  | 6/2 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 1 |  |  | 28 |  |  |  |  | 69/6 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 2 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28/4 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 3 |  |  | 29 |  |  |  |  | 41/9 |
| г. Суворов | КТП № 461 ул. З. Косм | 1 |  |  | 39 |  |  |  |  | 62/11 |
| г. Суворов | КТП № 461 ул. З. Косм. З.осм.Космодемьянской | 2 |  |  | 35 |  |  |  |  | 53/10 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 1 |  |  | 21 |  |  |  |  | 39/6 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 2 |  |  | 28 |  |  |  |  | 29/8 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 3 |  |  | 27 |  |  |  |  | 21/5 |
| г. Суворов | КТП № 91 Дачи | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Суворов | КТП № 342 Гаражи (аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Суворов | КТП № 344 ПТУ (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Суворов | ЗТП № 349 перекачнаяК.Маркса (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Суворов | ЗТП № 384 ПТУ общежитие (аб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.7. Захоронение твердых бытовых отходов**

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов на территории г. Суворова производится мусоровозами с контейнерных площадок. Предприятия по переработке отходов отсутствуют. На территории г. Суворова установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация несанкционированных свалок.

Раздел 3. **Перспективное развитие муниципального образования**

**город Суворов Суворовского района**

### 3.1. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

В настоящее время численность населения составляет 17,2 тыс. человек. Демографические процессы, происходящие в городе, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Одной из социальных проблем г. Суворова является наличие ветхого и аварийного жилищного фонда. Это предопределяет необходимость сноса ветхой малоэтажной застройки и застройки барачного типа, расположенной на улицах Суворова, Полевая, Чкалова, Комиссара Агеева, Привокзальная, Советская, Октябрьская, Первомайская, что дает возможность размещения на освобождающихся территориях в наиболее ценных градостроительных зонах с хорошей транспортной доступностью, нового жилищного фонда.

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство на свободных территориях, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства:

Для перспективного развития жилищной застройки г. Суворова предлагаются резервные территории, используемые под коллективные сады в северо-западной («Энергия-1») и южной (район горного пляжа) частях города, на которых в настоящее время имеется большое количество заброшенных садовых участков.

Раздел 4. **Целевые показатели**

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание уделяется модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению направлены на обеспечение развития инфраструктуры по всем направлениям, направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и экономичности системы.

Мероприятиям по электроснабжению должны предусматривать развитие сети, направленной на повышение энергетической безопасности потребителей г.Суворова

Раздел 5. **Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Суворова, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета г. Суворова носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Источниками финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры будут также являться надбавки к тарифам на товары и услуги и платы за подключение к коммунальным системам вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Раздел 6. **Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры**

**на период до 2036 года**

Стоимость развития объектов подлежит определению в процессе разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры будет определена при утверждении новых или корректировке действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

Раздел 7. **Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого исполнительно-распорядительным органом и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается исполнительно-распорядительным органом в форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории г. Суворова, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые исполнительно-распорядительным органом, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Перечень объектов капитального строительства должен содержать информацию о местоположении объекта (адрес, а при отсутствии такового - иную информацию, позволяющую определить местоположение объекта), информацию о правообладателе земельного участка, площади земельного участка, предельной присоединенной нагрузке, этажности объекта, планируемом сроке начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

Раздел 8**. Согласование инвестиционных программ**

Порядок согласования инвестиционных программ должен определять детальные процедуры рассмотрения исполнительно-распорядительным органом инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ должны содержать:

сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ между исполнительно-распорядительным органом и организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить утверждение инвестиционных программ вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Департаментом Тульской области по тарифам).

Раздел 9. **Оценка социально –экономической и экологической эффективности**

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

повысится стоимость земельных участков, имеющих доступ к системам коммунальной инфраструктуры, повысится инвестиционная привлекательность района;

улучшится экологическая и санитарная обстановка в г.Суворове.

Интенсивное строительство коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития территорий поселений, сделает территорию города Суворова еще более привлекательной для инвесторов, обеспечит рост экономики района, привлечение инвестиций в коммунальный сектор.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**