**муниципальное образование**

**город суворов Суворовского района**

### СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

**4-й созыв**

**22-е заседание**

# РЕШЕНИЕ

## от 29 июня 2015 года № 22-98

г. Суворов

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2014-2018 годы**

**и на период до 2025 года»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 49 Устава муниципального образования город Суворов Суворовского района, Собрание депутатов муниципального образования город Суворов Суворовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2014-2018 годы и на период до 2025 года» (приложение).

2. Решение Собрания депутатов муниципального образования город Суворов Суворовского района от 27.11.2014 № 15-70 признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Суворовский район.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального****образования город Суворов****Суворовского района** | **Л. А. Химушкина** |

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования город Суворов Суворовского района

от 29.06.2015 № 22-98

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования г. Суворов Суворовского района**

**на 2014-2018 годы и на период до 2025 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойПрограммы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Суворов Суворовского района на 2014-2018 годы и на период до 2025 года**»**  (далее – Программа) |
| Ответственные исполнители муниципальнойПрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Суворовский район |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Суворовский район |
| Цели муниципальной Программы | - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;- расширение номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению города;- улучшение экологического состояния на территории города;Для достижения цели предполагается решение следующих задач:- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного строительства с 2014 по 2025 гг. в районах перспективной застройки в МО город Суворов Суворовского района;- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;  |
| Задачи муниципальной Программы | - перспективное планирование развития коммунальных систем;- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; -модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Целевые показатели |  Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), а также:1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.3. Улучшение экологическую ситуацию на территории г. Суворова 4. Повышение инвестиционной привлекательности г. Суворова  |
| Сроки и этапы реализациимуниципальной Подпрограммы | Срок реализации Программы:- начало – 2014 г.- окончание – 2025 г.Реализация Программы предусматривает два этапа:- первый этап - 2014г. – 2018г.- второй этап - 2019г. - 2025 г. |
| Объемы требуемых капитальных вложенийПрограммы | Объем финансирования Программы составляет: 220 500,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы  |  - повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры района, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг; -развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах. |

Раздел1. **Введение**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Суворова на 2014-2025 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для закрепления планов застройки земельных участков объектами промышленного, социального и жилищного строительства; формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества и качества электроэнергии, тепла, газа, воды для обеспечения потребителей и строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2025 года включительно.

На основании утвержденной Программы определяется порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и утверждается представительным органом муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

* целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
* системности - рассмотрение коммунальной инфраструктуры г.Суворова как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
* комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными), реализуемыми на территории г.Суворова.

 Программа разработана на основании генерального плана г.Суворова и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Раздел 2. **Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

**2.1. Водоснабжение**

Источниками водоснабжения г. Суворова являются 8 (5 рабочих + 2 резервные + 1 в нерабочем состоянии) водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. Всего действующих водозаборов 5.

По сборным водоводам вода со скважин подается на станцию водоподготовки и резервуары чистой воды, далее на насосную станцию II-го подъема и в водонапорную башню.

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 50-70гг., т.е. эксплуатируются уже 40-60 лет. Сети имеют средний износ 75%, что сказывается на их высокой аварийности.

Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания.

 Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины.

Водоснабжение в г. Суворове обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Собственником элементов централизованной системы водоснабжения и эксплуатирующей организацией является ООО «Магнум».

Фактическое потребление населением питьевой, технической воды г. Суворов:

- среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 5,68 тыс. м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 4,73 тыс. м3/сут., на нужды промышленности – 0,95 тыс. м3/сут.;

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 4,896 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45.

Качество питьевой воды подаваемой населению г. Суворова водозаборных сооружений является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Таблица 1. Водопотребление муниципального образования г. Суворов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Площадь,****км2** | **Число жителей, ед.** | **Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут** |
| г. Суворов  | 25,6 | 18299,0 | 5,68 (4,73) |

По химическому составу воды гидрокарбонатного - кальциевого типа. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 0,7 г/куб. м, общая жёсткость от 6 до 10 мг - экв./ куб.дм.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Местоположение водопроводных сетей** | **Протяжённость, км** | **% износа** |
| г. Суворов | г. Суворов | 39,5 | 75 |

Таблица 3.Основные сведения и характеристики по скважинам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер скважины по водозабору паспорту** | **Год буренияАбс. отм.** | **Водоносный горизонт** | **Глубина залегания, м** | **Интервал залегания вод.горизонта** | **Статистический уровень, Абс. отметка** | **Величина****напора** | **Динамический уровень** | **Данные откачки** | **Производительность** | **Диаметр фильтровой колонки** | **Тип насоса** | **Состояние скважины** |  |
| **Q м3/ч** | **S****м** | **G****л/с** | **м3/ч** | **м3/****сут** |
| 1 | 1/572 | 1959 185 | Чернышенский | 47,5 | 35,2-47,5 | 34,6150,4 | 0,6 | 36,1/ 1994г. | 90 | - | - | 7,88 | 189,17 | 273 | ЭЦВ-8-40-60 | рабочая |
| 2 | 2/905 | 1965 184,99 | Чернышенский | 51 |  |  |  |  | 100 | - | - | 9,58 | 229 | 273 | - | не рабочая |
| 1 | 1/380 | 1956 171,22 | Чернышенский | 39 | 12,5-38,8 | 19,6151,7 |  |  | 90 | - | - | 5,07 | 189,17 | 121,75 | ЭЦВ-8-40-60 | рабочая (резерв) |
| 2 | 2/904 | 1965 171,27 | Чернышенский | 39 |  |  |  |  | 90 | - | - | 6,26 | 229 | 150,2 | ЭЦВ-8-40-60 | рабочая |
| 1 | 1/754 | 1959 | Чернышенский | 37 |  |  |  |  | 90 | - | - | 13,33 | 320 | 273 | ЭЦВ-10-65-65 | рабочая |
| 2 | 2/624 | 1965 | Чернышенский | 37 |  |  |  |  | 90 | - | - | 17,1 | 410,5 | 273 | ЭЦВ-10-65-65 | рабочая |
| 1 | 1 | 1981 178,5 | Чернышенский | 43 | 24,3-37,8 | 25153,5 | б/н | 26,7 (1996) | 32 | 10 | 3,2 | 13,69 | 328,5 | 325 | ЭЦВ-10-65-65 | рабочая |
| 2 | 3 | 1983 161 | Чернышенский | 40 | 19-35 | 6155 | 13 |  | 40 | 2 | 20 | 10,99 | 263,78 |  325 | ЭЦВ-8-40-60 | рабочая(резерв) |

**2.2. Водоотведение**

На территории г. Суворова действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, эксплуатацию которых осуществляет собственник ООО «Магнум».

Протяженность сетей водоотведения в г. Суворове составляет 34,2 км.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Таблица 1. Характеристика канализационных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ колодца** | **Наименование участка водопроводной сети** | **Диаметр****мм** | **Длина,****м** | **Материал****труб** | **Год укладки** |
|
| 1 | №39 | Общежития поул. Л. Юбилея, д. 2а,4,6 | 150 | 368,7 | чугун |  |
| 2 | От№39 до №6 | ул. Тульская, д.5а. 4а. | 350 | 794,3 | чугун | 1970 |
| 3 | От № 1к №2;3 | ул. Чекалина, д.5в | 100 | 44,15 | чугун | 1969 |
| 4 | От № 1до №14 | ул. Школьная,д.16,14,12,10,8,6,4,2 | 150 |  | керамика | 1960 |
| 5 | От№14 до №12 | пр. Мира,д.1,44,42,40,38,36 | 150 | 774,7 | керамика |  |
| 6 | До №15 | Суворовская ДРБ | 150 | 987,7 | керамика |  |
| 7 | №12-№7-№13а | пр. Мира, ул. Пионерская, ул. Гагарина, ул. Лен. Юбилея | 150 | 1486,5 | керамика |  |
| 8 | №21 | ул. Кирова, д.9 | 150 | 93 | чугун |  |
| 9 | От№12,№24а,№29 | ул. Кирова, д.7а,7,5,3,1, пр. Мира, д.24,26,28,30,32,34 | 150 | 819,3 | керамика | 1953 |
| 10 | №12,№24а,№30 | пр. Мира, д. 37,3, 5,33,31,29,27,25,23, ул. Ленина, д.4,6 | 150 | 645,6 | керамика | 1957 |
| 11 | №19-№17 | ул. Калинина,д.37,35,33,29,27,ул. Гагарина, д. 2,4,6,8,ул. Пионерская, д.3 | 150 | 574,3 | керамика |  |
| 12 | №8-№13-№17-№22,№21-№6-№1 | Магазин, общежитие, ул. Гагарина д.3,4, ул. Ленина д.16,18, ул. Фрунзе д.6,4.2 |  | 14940 |  |  |
| 13 | №29-№32 | МБОУ «ЦКДиК» | 100100 | 60,0131,55 | Чугункерамика | 1951 |
| 14 | №32-№44 | ул. Кирова, д.10,8,6,4,2,пр. Мира, д.1, 6,14,12,10 | 150 | 410,6 | керамика |  |
| 15 | №30-№43 | пр. Мира, д.21,19,17,15,13,11, ул. Ленина,д. 1,3,5 | 150100 | 393,824,0 | керамика |  |
| 16 | От № 11 до №25 | ул. Ленина, д. 9,7, ул. Калинина,д. 15,13,11,9,7, ул. Л. Толстого, д.10,12,14 | 100 | 364,8 | керамика |  |
| 17 | №21,№22,№25 | ул. Ленина, д. 11, ул. Фрунзе, д.12,10, ул. Л. Толстого, д. 16,18 | 300150 | 309,4388,1 | керамика |  |
| 18 | №5,№6,№8 | ул. Мичурина отпл. Макарова | 150 | 383,8 | чугун |  |
| 19 | От №19 к №18 до №8 | ул. Чайковского-Садовая | 250150 | 547,5977,9 | керамика | 1967 |
| 20 | От № 1до № 61 | ул. Суворова | 150 | 1175,8 | керамика | 1967 |
| 21 | От №1 до №20 От №23 до №30 От №20 до №22 | ул. Парковая | 100 | 504,7 | керамика | 1972 |
| 22 | От№16,№15-№5,№3,№1 | Основной коллектор | 400250 | 623,11545,3 | Чугункерамика | 1970 |
| 23 | От №54 до №1 | пр. Мира, д. 10,8,6,4,2,1,3,5,9 | 200150 | 124,3111,0 | Чугункерамика |  |
| 24 | От №25 до №22 | пр. Мира, д.1 до ул. Калинина, д.3 | 150 | 174,6 | чугун |  |
| 25 | От№22-№12-№45 | ул. Калинина д. 1,3, ул. Космонавтов,д. 12б,12а,12,14,16, ул. Фрунзе, д.16а,14а, 18,16,14 | 150 | 1156,27 | керамика |  |
| 26 | От№15 до №8 | Конфетная фабрика- перекресток ул. Грибоедова и ул. Энергетиков | 300 | 518,6 | керамика |  |
| 27 | №45 | Универмаг, рынок, старый автовокзал, бывшая типография, перекресток ул. Грибоедова и ул. Энергетиков | 150200100250 | 434,55256,9249,560,0 | КерамикаКерамикаЧугункерамика | 19521972 |
| 28 | №57а-№57в,№58-№60 | ул. Глинки,д.3,5,здание социальной зашиты | 150 | 486,41 | чугун | 1972 |
| 29 | №1-№4 | Основной коллектор | 500150 | 128186 | чугун |  |
| 30 | От №4 до №14 | Основной коллектор ул. Строителей, ул. Энергетиков | 100 | 430,05 | чугун | 1950 |
| 31 | №60 | Основной коллектор от перекрестка ул. Энергетиков ул. Строителей | 200150 | 569,65248,1 | Чугунчугун | 1950 |
| 32 | №21-№22 | ул. Строителей, ул. Горького | 150100 | 1913,561,2 | керамика | 1950 |
| 33 | №7а-№106 | ул. Горького | 150150200 | 196,8150,178,05 | ЧугунКерамикакерамика |  |
| 34 | №15-№20 | ул. Грибоедова | 150 | 241,25 | керамика |  |
| 35 | От №22 до №66 | От перекрестка ул. Строителей-ул. Грибоедова до перекресткаул.Грибоедова-ул. Энергетиков | 300 | 133,9 | керамика | 1950 |
| 36 |  | ЖБиК | 400 | 425,8 | чугун |  |
| 37 | От№22 до №25 | ул. Строителей | 300 | 7,6 | керамика |  |
| 38 | №1в,№1а,№1,№6 | ул. Белинского, д. 8,6,4, ул. Мусоргского | 100100 | 513,5138,5 | Керамикачугун |  |
| 39 | №6,№15 | Ул. Мусоргского, д.21 | 150 | 263 | керамика | 1952 |
| 40 |  | От ул. Островского до очистных сооружений | 600300300600300300 | 1740,7169,5250,0488,4869,2 | БетонБетонБетонБетонБетончугун |  |
| 41 | От №1до №9, от №9 до №10 | Текстильщик | 150500200 | 539,4259,0 | КерамикаКерамикачугун | 1991-1996 |
| 42 |  | ул. Советская иул. Полевая | 100 | 587 | чугун | 1950 |

**2.3.Теплоснабжение**

Существующая система централизованного теплоснабжения г. Суворова обеспечивает тепловой энергией потребителей в границах городского поселения. К централизованной системе теплоснабжения г. Суворова подключены большинство многоквартирных жилых домов и прочие потребители, такие как федеральные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, объекты социально-бытового назначения и т. д. Районы плотной застройки многоквартирными домами города полностью охвачены системой централизованного теплоснабжения.

В г. Суворове в настоящий момент эксплуатируются как индивидуальные, так и автономные источники тепловой энергии. Как указывалось, выше в районах индивидуальной жилой застройки города преобладают автономные источники тепловой энергии. Индивидуальными источниками тепловой энергии в г. Суворове оснащено значительное количество квартир в многоквартирных жилых домах.

Источник теплоснабжения г. Суворова – ИНТЕР РАО «Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина». Суммарная площадь строительных фондов г. Суворов, имеющих централизованное теплоснабжение составляет 411 859 м2 из которых 36 146 м2 относятся к площади общего пользования.

Новые потребители централизованного теплоснабжения, согласно Генеральному плану г. Суворова будут подключены к существующей системе теплоснабжения.

**2.4. Газоснабжение**

Протяжённость газовых сетей г. Суворова составляет – 86,4 км.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

 Обслуживание газовых сетей и оборудования, транспортировку газа осуществляет Суворовский филиал ОАО «Газпром Газораспределение Тула», газоснабжение потребителей г. Суворова осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Уровень газификации природным газом составляет 98%.

При строительстве уличных распределительных газовых сетей все семьи, желающие газифицировать свои жилые помещения (по мере финансовой обеспеченности) получили природный газ.

На территории г. Суворова планируется газифицировать жилые дома по ул. Суворова, ул. Парковой, ул. Дачная (зоны перспективной застройки).

Газификация жилых домов г. Суворова осуществляется в соответствии с подпрограммой «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

**2.5. Жилищное строительство**

В настоящее время г. Суворов представляет собой сложное многофункциональное территориальное образование. Происходит трансформация традиционной структуры г. Суворов в компактно-дисперсную структуру агломерационного типа, что связано с увеличением площади городских земель и формированием новых районов преимущественно малоэтажного строительства.

Главными структурными элементами плана города являются:

-центр города и основные градостроительные узлы,

-жилые районы,

-производственные районы и локальные производственные зоны,

-территории природно-рекреационного комплекса.

**2.6. Электроснабжение**

Электроснабжение территории г.Суворова обеспечивается ОАО «ТЭК», сетевыми организациями являются ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование подстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих подстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

В г. Суворове расположена крупная электростанция Черепетская ГРЭС.

|  |
| --- |
| **Характеристика ЛЭП г. Суворова** |
| Населенный пункт | Наименование подстанции |  |  |  |  | Адреса обслуживания | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| г.Суворов | СТП № 463 ул.Островского | 1 |   |   | 2 | ул.Островского |   |   |   | 5/0 |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС | 1 |   |   |   | ул. Горького |   | 5 |   |   |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС |   |   | 3 |   | ул. Горького |   | 2 |   |   |
| г.Суворов | КТПП 301 Гараж СЭС |   |   | 4 |   | ул. Горького |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 1 |   |   | 30 | ул. Мусоргского д.14-29, ул. Белинского д.2, ул. Лермонтова д.3-16, ул. Пушкина д.16в, ул. Строителей д. 22 |   |   |   | 118/28 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 2 |   |   | 31 | ул. Пушкина д.7,9-18, военкомат, 5а-15а,б, ул. Строителей д/с, 12,14,  |  1- д/с №1-Радуга-102р |   | 1 | 120/25 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 3 |   |   | 23 | ул. Мусоргского д.13, ул. Пушкина д.6, 8, 8а-16а,б, ул. Мусоргского д.13а,15а,17а,  |   |   |   | 102/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 4 |   |   | 30 | ул. Мусоргского ООО «Импульс», д.4,6,7,9, ул. Горького д.2-16, ул. Строителей д.10,  |   | 1 |   | 205/35 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС | 5 |   |   | 7 | ул. Мусоргского д.2, ул. Горького д.3,5,5а,6,10 |   |   |   | 87/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 380 База РЭС (аб.) | 6 |   |   |   |  |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 300 Сокол (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 304ПМК-2 (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 305 ПСО (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 306 Хлебокомбинат (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | МТП № 307 Ветлечебница (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 308 Гаражи (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 367 Техполимер (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 385 Картонный цех (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 388 ЧП "Звездочкин" (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 413 ОКС р/у (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 457 ЩОС (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 471 ИП "Шумилев" (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 70 Владимир (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 173 ПМК-315 (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 175 МУЭМС (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 293СКЗ (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 414 Скважина (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 458 ИП "Морозов" (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | МТП № 489 КП Инвест (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ПС Суворов |  | **8** |  | **135** |  | **8** | **0** | **3** | 2076/212 |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 1 |   |   | 7 | ул. Фрунзе д.12,14,16,18,14а, ул. Л. Толстого д.13,20 |   |   |   |  237/52 |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 356 ул. Фрунзе | 3 |   |   | 3 | ул. Фрунзе д.10, ул. Ленина д. 11,13 |   |   |   | 88/7 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 1 |   |   | 3 |  ул. Гагарина д. 2,4,4а |   |   |   | 92/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 2 |   |   | 2 | ул. Фрунзе д.4,4а |   |   |   | 84/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 3 |   |   |   |  ул. Гагарина  | 2-Дом-интернат-104р.Д\С№2-139д.  |   | 3 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 357 Д.Мир | 4 |   |   | 4 | ул. Фрунзе д.3, ул. Ленина д.14,16,18 |   |   |   | 105/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 1 |   |   | 2 |  ул. Гагарина д.6а,8а  |   |   |   | 103/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 2 |   |   | 1 |  ул. Пионерская д.3 |   |   |   | 188/14 |
| г.Суворов | ЗТП № 364 Пионерская | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 1 |   |   |   |   | 1-СОШ№2-419д. |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 2 |   |   | 8 | ул. Калинина д. 44а-50а, ул. Ленина д.4 |   |   |   | 17/2 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 3 |   |   | 6 | пр. Мира д.37-47 |   |   |   | 106/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 4 |   |   | 13 | ул. Калинина д. 29,31,33,35,42,44,46,48,50, ул. Ленина д.6,8,10,12 |   |   |   | 183/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 5 |   |   | 7 | пр. Мира д.23-35 |   |   |   | 109/12 |
| г.Суворов | ЗТП № 363 Школа № 2 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 1 |   |   | 6 | пр. Мира д.36-44, 44а, 44б | 1-Д/С «Почемучка»-109д. |   |   | 99/7 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 |   |   | 6,2рез |   | Д/С №9, ул. Кирова | 1-Д\С №9 «Сказка»-193р |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 3 |   |   | 8 | пр. Мира д.22-34, ул. Кирова д.3 |   |   |   | 114/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 4 |   | 7 | 8 | ул Школьная д.2-16, школа №5 | 1-СОШ №5-680 д. |   |   | 79/9 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа № 5 | 10 |   |   | 1 | ул. Кирова д.5а |   |   |   | 172/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 340 Школа №5 (аб.) | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 314 Горгаз (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 354Типография (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 355 Гаражи (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 387 Игровые автоматы (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ПС Суворов |   | 9 |   | 58 |   | 9 | 12 | 17 | 6329/814 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |   |   | 2 | 1 | ул. Кирова д.16 |   |   |   | 172/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |   |   | 4 | 1 | ул. Кирова д.12 |   |   |   | 144/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |   |   | 5 | 1 | ул. Кирова д.14 |   |   |   | 136/56 |
| г.Суворов | ЗТП № 320 Кирова 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 321 Гостиница | 2 |   |   | 18 | Пр. Мира д.2-16 |   |   |   | 158/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 321 Гостиница | 4 |   |   |   | муз.школа ул. Кирова, д.10 | 1-Музык.шк.-52р.. |   | 8 |   |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |   |   | 1 |   | ул. Кирова  |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |   |   | 2 |   | ул. Кирова  |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |   |   | 3 |   | ул. Кирова  |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК |   |   | 4 |   | ул. Кирова  |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК | 6 |   |   | 1 | ул. Кирова д.7а | 1-ДК | 3 |   | 140/8 |
| г.Суворов | КТП № 322 ДК | 7 |   |   |   | ул. Кирова  |   | 3 |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |   |   | 3 |   | перекачная №2 |  | 1-перекачная№2 |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |   |   | 5 | 1 | пр Мира д.2а(1-6) |   |   |   | 180/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |   |   | 6 | 1 | пр Мира д.2а(7-8) |   |   |   | 74/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а | 8 |   |   |   | пр Мира д.2а банк |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 337 пр. Мира 2а |   |   | 7 |   | перекачная №1 |  | 1-перекачная№1 |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |   |   | 3 | 1 | ул. Кирова д.9 |   |   |   | 198/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |   |   | 4 | 1 | ул. Кирова д.13 |   |   |   | 144/20 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |   |   | 6 | 1 | ул. Кирова д.11 |   |   |   | 178/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека |   |   | 7 |   | ОАО «Сбербанк» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека | 10 |   |   | 1 | ул. Тульская д.7б |   |   |   | 211/21 |
| г.Суворов | ЗТП № 339 Аптека | 12 |   |   | 1 | ул. Тульская д.7а |   |   |   | 233/13 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 1 |   |   |   | м-н «Виктория» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 3 |   |   | 1 | ул. Тульская д.1б |   |   |   | 258/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория | 4 |   |   | 1 | ул. Тульская д.1а |   |   |   | 262/17 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |   |   | 5 | 1 | ул. Тульская д.6а(1-4) |   |   |   | 140/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |   |   | 9 | 1 | ул. Тульская д.6а(5-8) |   |   |   | 147/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |   |   | 10 | 1 | ул. Тульская д.2а |   |   |   | 304/41 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |   |   | 11 | 1 | ул. Тульская д.5а |   |   |   | 236/29 |
| г.Суворов | ЗТП № 341 Виктория |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |   |   | 2 | 1 | Ул. Л. Юбилея, д. 2а |   |   |   | 211/36 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |   |   | 3 | 1 | ул. Школьная д.20, 1-2 подъезды |   |   |   | 210/26 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |   |   | 7 | 1 | ул. Школьная д.20, 3-10 подъезды |   |   |   | 115/9 |
| г.Суворов | ЗТП № 343 Ретронслятор |   |   | 8 | 1 | ул. Школьная д.18 |   |   |   | 118/25 |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |   |   | 2 |   | Поликлиника ввод 1 | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |   |   | 6 |   | Поликлиника ввод 2 | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника | 8 |   |   | 2 | пр. Мира д.50,52 |   |   | 1 | 104/12 |
| г.Суворов | ЗТП № 345 Поликлиника |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 2 |   |   |   | рентген кабинет, хирургия | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 3 |   |   |   | томография, д.поликлиника | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 4 |   |   |   | хирургия | 1-ЦРБ |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 5 |   |   |   |  д.отделение, хирургия (рез) | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 6 |   |   |   | д. поликлиника, терапия | 2 |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 289 ЦРБ | 8 |   |   |   | инфекционное отд., гинекология | 2 |   |   |  |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 2 | 1 | ул. Тульская д. 2б |   |   |   | 189/26 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 4 | 1 | ул. Тульская д. 2в |   |   |   | 155/17 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 6 | 1 | ул. Тульская д. 2а (8-14) |   |   |   | 104/19 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 8 | 1 | ул. Л. Юбилея д.19 |   |   |   | 130/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 12 | 1 | ул. Тульская д. 2а (15-19) |   |   |   | 108/13 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 14 |   | ОАО «Сбербанк» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 15 | 1 | ул. Тульская д. 2а (1-7) |   |   |   | 92/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 18 |   | с-н «Александра» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 19 | 1 | ул. Тульская д. 2г |   |   |   | 206/32 |
| г.Суворов | ЗТП № 352 Сбербанк |   |   | 20 | 1 | ул. Л. Юбилея д.19 (1-6) |   |   |   | 122/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 2 | 1 | ул. Тульская д.17 |   |   |   | 82/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 4 |   |   | 1 | ул. Тульская д.12а |   |   |   | 204/59 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 6 |   | Прогимназия | 1-д/с№10Прогимназия-142 р. |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 7 |   | м-н «Пятерочка» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 8 | 1 | ул. Тульская д.14 |   |   |   | 239/62 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 10 | 1 | ул. Тульская д.15 |   |   |   | 169/19 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 12 | 1 | ул. Тульская д.13 |   |   |   | 110/9 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 16 |   |   |   | м-н «Магнит» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 | 17 |   |   | 1 | ул. Тульская д.12 |   |   |   | 123/11 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 19 | 1 | ул. Тульская д.17(лев) |   |   |   | 93/11 |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 21 |   | м-н «Все для дома» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП 353 Тульская 14 |   |   | 22 | 1 | ул. Тульская д.16 |   |   |   | 288/23 |
| г.Суворов | КТП № 99 Торговый комплекс(аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 382 Насосная Кирова (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 468 Кирова 2 (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **г.Суворов** | **ПС Суворов** |  | **10** |  | **273** |  | **0** | **0** | **0** | **1193/154** |
| г.Суворов | МТП 346 Н. поселок (К.Маркса) | 1 |   |   | 20 | ул. 9 Мая |   |   |   | 15/3 |
| г.Суворов | МТП 346 Н. поселок (К.Маркса) | 2 |   |   | 21 | ул. Пригородная |   |   |   | 30/6 |
| г.Суворов | КТП 348 поселок | 1 |   |   | 28 | ул. Новая, ул. Озёрная, ул. Молодёжная |   |   |   | 108/13 |
| г.Суворов | КТП 106 п.Первомайский | 1 |   |   | 73 |   |   |   |   | 446/52 |
| г.Суворов | ЗТП № 360 Молокозавод (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 365 Насосная (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 369 Метеостанция (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 371 Газстанция (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 373 ПерекачнаяК.Маркса (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ПС Суворов |   | 12 |   | 207 |   | 0 | 0 | 4 | 1666/267 |
| г.Суворов | КТП № 383 ул Чекалина | 1 |   |   | 16 | ул. Чекалина д. 1-21(неч), 2 ,4, 6, 16, 20 |   |   |   | 37/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница | 2 |   |   |   | хоз. помещение, прачечная |   |   | 2 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница | 4 |   |   |   | скороя помощь, морг, пищеблок |  |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 362 Больница |   |   | 6 |   | род.дом |  |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 2 |   |   | 2 | ул. Гагарина д.8,12 |   |   |   | 404/56 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 4 |   |   | 2 | ул. Л.Юбилея д.7,9 |   |   |   | 434/68 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 6 |   |   | 1 | ул. Л.Юбилея д.5 | 1-ПТУ-34-220д. |   |   | 225/62 |
| г.Суворов | ЗТП № 361 Л.Юбилея | 7 |   |   | 1 | ул. Л.Юбилея д.3 |  |   |   | 210/41 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 1 |   |   | 35 | ул. Прибрежная д.8-16 (чет), ул. Железнодорожная д.2,4,6,31-53 (неч), ул. Октябрьская д.21-31 (неч) |   |   |   | 74/8 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 2 |   |   | 6 | ул. Прибрежная д.5-15(неч) |   |   |   | 13/2 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 3 |   |   | 28 | ул. Прибрежная д.19-37(неч), ул. Почтовая д.1-19(неч) |   |   |   | 83/9 |
| г.Суворов | КТП 473 п.Васильевский ул. Почтовая | 4 |   |   | 29 | ул. Почтовая д.2а-36(чет), водокачка |   | 1- Водокачка |   | 51/6 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 1 |   |   | 28 | ул. Чкалова д.1-9, ул. К.Агеева, д.2-10, 9-15 |   |   |   | 50/5 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД |   |   | 2 |   | РОВД |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 3 |   |   | 28 | ул. Железнодорожная д.17а,19-23,3а,4а, Октябрьский проезд д.4,5,10,12,25,27,29 |   |   |   | 60/3 |
| г.Суворов | КТП 376 РОВД | 4 |   |   | 31 | ул. Октябрьская д.7-15,10-16, ул. К.Агеева д.5а,6а,1,3,5, ул.Первомайская д.1-6 |   |   |   | 25/2 |
| г.Суворов | КТП № 374 ДРСУ (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 375 Чермет (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 377 Ж/Д (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 378 Рыбхоз (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | ПС Суворов |   | 14 |   | 70 |   | 0 | 5 | 6 | 107/16 |
| г.Суворов | МТП 197 ГРЭС св.ф. | 2 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
| г.Суворов | СТП 110 пост ГИБДД  | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 1 |   |   | 47 | ул. Октябрьская д.5,2-6,5а,5б,5в,9в-1,9в-2, кафе Алина,маг.,ул. Полевая д.1,2а,3,6а, ул. Советская д.4-20,5-13, почта |   |   | 5 | 68/9 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 2 |   |   | 2 | ул. Октябрьская д.1,3 |   |   |   | 7/1 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская | 3 |   |   | 21 | ул. Полевая д.2-12,5-13 |   |   |   | 32/6 |
| г.Суворов | КТП 472 Васильевский ул.Советская |   |   | 4 |   | насосная |   | 1-насосная |   |   |
| г.Суворов | КТП 485 Лоза | 1 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| г.Суворов | ЗТП № 222 Экспресс (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 245 А/к 1288 (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 246 А/к 1288 (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | МТП № 298 СТО (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г.Суворов | МТП № 459 Технопромэкспорт (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| "Птицефабрика" | ПС Суворов |   | 16 |   |   |   |   |   |   |  |
| "Птицефабрика" | ПС Суворов |   | 17 |   |   |   |   |   |   |  |
| г.Суворов | ПС Суворов |   | 18 |   | 362 |   | 7 | 3 | 23 |  **6204/718** |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин | 6 |   |   | 2 | ул. Энергетиков д.1,3, Суворовский районный суд, редакция газеты «Светлый путь», пл. Победы, д. 2  |   |   | 3 | 15/3 |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |   |   | 1 |   | бассейн | 1-ДЮШ-861р. |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |   |   | 4 |   | м-н «Стройматериалы» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |   |   | 8 |   | Администрация МО Суворовский район |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 315 Рубин |   |   | 10 |   | м-н «ЦУМ» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 1 |   |   | 5 | ул. Грибоедова д.6,8,12,14,16 |   |   |   | 33/4 |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 2 |   |   |   | Ул. Строителей, д. 2 |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 3 |   |   | 2 | ул. Грибоедова д.22,24, баня, ГИБДД, пенсионный,опт.база |   |   | 4 | 11/2 |
| г.Суворов | КТП № 393 ул Горького | 4 |   |   |   | м-н «Строитель» |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 1 |   |   | 1 | ул. Космонавтов д.12в |   |   |   | 72/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 3 |   |   | 2 | ул. Космонавтов д.12,14 |   |   |   | 186/23 |
| г.Суворов | ЗТП № 317 ул. Космонавтов | 4 |   |   |   | ОАО «Суворовская ярмарка» |   | 1 |   |   |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 1 | 1 | ул. Тульская д.7 |   |   |   | 233/29 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 2 | 2 | ул. Тульская д.8, 9 |   |   |   | 312/42 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 | 2 |   |   | 1 | ул. Тульская д.10 |   |   |   | 224/22 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 3 | 1 | ул. Тульская д.20 | 1-ЦТР-1055д. |   |   | 187/19 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 4 | 1 | ул. Тульская д.19 |   |   |   | 236/32 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 5 | 1 | ул. Тульская д.6 |   |   |   | 163/11 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 6 | 1 | ул. Тульская д.11 |   |   |   | 195/32 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 7 | 1 | ул. Тульская д.3,4 |   |   |   | 291/33 |
| г.Суворов | КТП 325 ул Тульская 12 |   |   | 8 | 1 | ул. Тульская д.5 |   |   |   | 301/44 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина |   |   | 1 |   | ИП Тарасов |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 2 |   |   | 11 | пр. Мира д.1-21 |   |   |   | 201/33 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 4 |   |   | 29 | ул. Л.Толстого д.8-16, ул. Калинина д.4-36, МЧС,9-15, ул. Ленина д.5,9, ГУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 1-реабилитац.центр-32 р. |   | 1 | 174/30 |
| г.Суворов | ЗТП № 318 ул. Калинина | 6 |   |   | 32 | ул. Калинина д.2а-36а, ул. Ленина д.3 |   |   |   | 94/6 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 1 |   |   | 6 | ул. Строителей д.5-11, ул. Пушкина д.21 |   |   |   | 30/2 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 2 |   |   | 19 | ул. Пушкина д.23-29,26-34,26б-34а,б, ПМК «Спектр», Д/С | 1- юный техн.-23 р. |   |   | 133/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 3 |   |   | 6 | ул. Пушкина д.23а,25а,б-27а,б, 29а, Судебный участок №39, 40, ФСБ, м-н «Строитель» |   |   | 4 | 60/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 4 |   |   | 30 | ул. Глинки д.1,3,5-18, ул. Лермонтова д.19а,б,19-30, ул. Белинского д.43 |   |   |   | 109/11 |
| г.Суворов | ЗТП № 319 Ресторан | 5 |   |   | 17 | ул. Чайковского д.2-15,2а,б, ул. Лермонтова д.36-40, |   |   |   | 109/5 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 1 |   |   | 14 | ул. Мичурина д.2-12, ул.Чайковского д.3а-15а,9 |   |   |   | 80/6 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 2 |   |   | 6 | ул. Чайковского д.17,17а,17б, пл. Макарова д.4,4а,4б |   |   |   | 157/19 |
| г.Суворов | МТП 311 Мичурина | 3 |   |   |   | перекачная ул. Мичурина |   | 1-перекачная |   |   |
| г.Суворов | МТП 392 пл. Макарова | 1 |   |   | 16 | ул. Нахимова д.2-8,5-23, Суворовский РО СУ СК РФ по Тульскорй области |   |   | 1 | 64/8 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая  | 1 |   |   | 3 | ул. Садовая д.1,4,6 |   |   |   | 141/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая  | 2 |   |   | 4 | ул. Садовая д.2, пл. Макарова д.1, ул. Чайковскова д.16,18  |   |   |   | 120/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 310 ул.Садовая  |   |   | 3 |   | рудоуправление |   |   | 1 |   |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 1 |   |   | 11 | ул. Суворова д.2-20, пл. Макарова д.3 |   |   |   | 93/5 |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 2 |   |   | 22 | Насосная, церковь, ул. Суворова д.22-42,19-29, ул. Парковая д.1-14 |   | 1-насосная | 1 | 153/10 |
| г.Суворов | ЗТП № 312 Столовая | 4 |   |   | 20 | Школа №3, Д/С, церковь, ул. Суворова д.1-5,9а,9б,11а, ул. Нахимова д.6б,8б,10,10а,б,27а,29а,31,31а,33а,41,43 | 2-СОШ №3-352р.д/с№6 Золотой ключик"-51р |   | 1 | 115/11 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 1 |   |   | 19 | ул. Суворова д.42б,33-45,40,ул. Гоголя д.1-39 |   |   |   | 86/5 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 2 |   |   | 19 | ул. Суворова д.47-71,44-64, ул. Гоголя д.33а,37,ул. Некрасова д.1а |   |   |   | 95/5 |
| г.Суворов | КТП № 313 ул. Гоголя | 3 |   |   | 2 | ул. Суворова д.31,42б |   |   |   | 52/2 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 1 |   |   | 14 | Ул. Некрасова д.1-13 |   |   |   | 32/2 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 2 |   |   | 12 | ул. Некрасова д.8-20, 17, 27-31, ул. Ломоносова д.3,7,9,6,8 |   |   |   | 35/1 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 3 |   |   | 7 | ул. Некрасова, д.1-6 |   |   |   | 12/0 |
| г.Суворов | МТП № 390 ул. Некрасова | 4 |   |   | 1 | ул. Некрасова |   |   |   | 3/0 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая  |   |   | 1 | 2 | ул. Садовая, д. 8,10 |   |   |   | 296/45 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая  |   |   | 2 | 1 | ул. Садовая д.10а |   |   |   | 248/31 |
| г.Суворов | ЗТП № 309 ул.Садовая  | 3 |   |   | 2 | ул. Садовая д.3,5 |   |   |   | 254/36 |
| г.Суворов | ЗТП №309 ул.Садовая  | 6 |   |   | 1 | ул. Садовая д.5а, 1-5 подъезды |   |   |   | 108/15 |
| г.Суворов | ЗТП №309 ул.Садовая  | 7 |   |   | 1 | ул. Садовая д.5а, 6-10 подъезды |   |   |   | 110/18 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7  | 1 |   |   | 1 | ул. Садовая д.7а |   |   |   | 74/5 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7  | 2 |   |   | 2 | ул. Белинского д.8а,10а |   |   |   | 34/2 |
| г.Суворов | КТП № 386 ул.Садовая 7  | 4 |   |   | 1 | ул. Садовая д.7 |   |   |   | 117/15 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 1 |   |   | 27 | ул. Белинского д.20-40, 27-53, 27а,б-43б,в,г,ул. Строителей д.19,23,25,26-30 |   |   |   | 223/36 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 2 |   |   | 18 | ул. Белинского д.4-16, 5-21, 5а, б-21б,  |   | 1 |   | 148/16 |
| г.Суворов | ЗТП № 336 Школа № 1 | 6 |   |   |   | школа №1 | 1-СОШ№1-184р. |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 316 Насосная рынок (аб.) |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТПП № 323Тульская насосн (аб.) |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 338 Кирова насосная (аб) |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| г.Суворов | КТП № 391 Конф. Цех (аб.) |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
| г. Суворов | МТП № 389 Дачная | 1 |   |   | 34 |   |   |   |   | 29/5 |
| г. Суворов | ЗТП № 351Профилакторий | 4 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
| г. Суворов | ЗТП № 351Профилакторий | 5 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 1 |   |   | 18 |   |   |   |   | 14/2 |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 2 |   |   | 14 |   |   |   |   | 14/2 |
| г. Суворов | КТП № 347 Спортивная | 3 |   |   | 16 |   |   |   |   | 6/2 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 1 |   |   | 28 |   |   |   |   | 69/6 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 2 |   |   | 28 |   |   |   |   | 28/4 |
| г. Суворов | ЗТП № 350 улБуденого | 3 |   |   | 29 |   |   |   |   | 41/9 |
| г. Суворов | КТП № 461 ул З. Космодемьянской | 1 |   |   | 39 |   |   |   |   | 62/11 |
| г. Суворов | КТП № 461 ул З. Космодемьянской | 2 |   |   | 35 |   |   |   |   | 53/10 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 1 |   |   | 21 |   |   |   |   | 39/6 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 2 |   |   | 28 |   |   |   |   | 29/8 |
| г. Суворов | КТП № 462 улК.Маркса | 3 |   |   | 27 |   |   |   |   | 21/5 |
| г. Суворов | КТП № 91 Дачи | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г. Суворов | КТП № 342 Гаражи (аб.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г. Суворов | КТП № 344 ПТУ (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г. Суворов | ЗТП № 349 перекачнаяК.Маркса (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| г. Суворов | ЗТП № 384 ПТУ общежитие (аб) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**2.7. Захоронение твердых бытовых отходов**

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов на территории г.Суворова производится мусоровозами с контейнерных площадок. Предприятия по переработке отходов отсутствуют. На территории г.Суворова установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок.

Раздел 3. **Перспективное развитие муниципального образования**

**г. Суворов Суворовского района**

**3.1. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки**

В настоящее время численность населения составляет 18,0 тыс. человек. Демографические процессы, происходящие в городе, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Структура населения г.Суворова по экспертным оценкам составляет:

- пенсионеры по возрасту – 4500 чел.;

- дети в возрасте до 18 лет – 3400 чел;

- инвалиды и уехавшие – 2000 чел.;

- местные трудовые ресурсы – 7000 чел., в том числе бюджетники – 1000 чел.

Одной из социальных проблем г. Суворова является наличие ветхого и аварийного жилищного фонда (10,4 тыс. кв. м). Это предопределяет необходимость сноса ветхой малоэтажной застройки и застройки барачного типа, расположенной на улицах Суворова, Полевая, Чкалова, Комиссара Агеева, Привокзальная, Советская, Октябрьская, Первомайская, что дает возможность размещения на освобождающихся территориях в наиболее ценных градостроительных зонах с хорошей транспортной доступностью, нового жилищного фонда.

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство на свободных территориях, предназначенных длямалоэтажного жилищного строительства:

- восточная окраина города Суворова 53 га. В настоящее время данная площадка застраивается усадебной застройкой, согласно генплана 21/93 ГП «Микрорайон индивидуальной застройки жилых домов восточнее ул. К.Маркса в г. Суворове Тульской области». Общая площадь строительства составит примерно 21 тыс. кв. метров жилья;

 -площадка, расположенная юго-восточнее г. Суворова 52 га.

Данная территория соответствует следующим факторам:

- свободна от застройки и лесонасаждений

- имеет благоприятную экологическую обстановку

- возможность решения транспортных вопросов

- возможность решения вопросов инженерного обеспечения.

Данную площадку предлагается застроить усадебными домами из расчета 0,12 га на участок. Количество участков ориентировочно составит 375 штук с общей площадью строительства 37,5 тыс. кв.м жилья.

Для перспективного развития жилищной застройки г. Суворова предлагаются резервные территории, используемые под коллективные сады в северо-западной («Энергия-1») и южной (район горного пляжа) частях города, на которых в настоящее время имеется большое количество заброшенных садовых участков.

Жилищный фонд города планируется увеличить до 581,1 тыс. кв. м (в настоящее время существующий жилой фонд составляет 470,2 тыс. кв. м общей площади). Объем нового жилищного строительства составит порядка 153,5 тыс. кв. м.

В соответствии с проведенным анализом территориальных ресурсов города, в пределах установленной границы населенного пункта можно разместить примерно 90% намеченного объема жилищного строительства.

Таким образом, при градостроительном развитии города Суворова в распоряжении у населения, застройщиков и администрации будут гибкие вариантные возможности освоения и реконструируемых и свободных территорий.

**Характеристика жилищной обеспеченности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь жилищного фонда,****тыс. м2** | **Численность населения,****тыс.человек** | **Жилищная обеспеченность,****м2/чел** |
| 1 | г. Суворов (существующее положение) | 470,2 | 20,2 | 23,3 |
| 2 | г. Суворов (расчетный срок) | 581,1 | 20,2+2,5=22,7 | 25,6 |

Принята следующая структура нового жилищного строительства:

* Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) - 30%
* Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) - 30%
* Индивидуальные жилые дома - 40%

**Основные показатели нового жилищного строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м общей площади |
| Всего | В том числе  |
| многоэтажное | среднеэтажное | индивидуальное |
| г. Суворов | 153,5 | 45,0 | 50,0 | 58,5 |

**3.2. Проектные предложения по развитию промышленного комплекса**

На территории муниципального образования г. Суворов в перспективе предлагается размещение промышленных зон в северной и юго-западной частях города Суворова. Предполагается размещение следующих предприятий:

- Завод упаковочных материалов, в районе автоколонны 1288. Площадь земельного участка 40,0 тыс.кв.метров. Производительная мощность предприятия 50 млн. м2/год. Количество новых рабочих мест – 120 человек. Размер инвестиций – 350 млн. рублей. Окупаемость проекта – 5 лет.

- Завод по производству пеностекла, юго-восточнее ОАО «Суворовская нить». Площадь земельного участка 5,4 га. Проектная мощность по производству пеностекла - 40000 м3 в год. Количество новых рабочих мест – 150 человек. Окупаемость проекта – 5 лет. Размер инвестиций – 500 млн. рублей. Санитарно-защитная зона – 300м.

Реконструкция ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина». Количество новых рабочих мест – до 900 человек. Окупаемость проекта – 10 лет. Размер инвестиций 28,8 млрд.рублей.

Генеральным планом предлагается к развитию инвестиционная площадка «Суворовский ЗКПД». Месторасположение площадки: г. Суворов, ул. Островского, д.4. Площадь – 87,46 га.

Развитие промышленного и энергетического потенциала являются основными направлениями и материальной базой формирования инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности территории.

Стратегическое направление развития включает:

- формирование кластеров промышленного типа;

- реализацию отраслевых программ и программ крупных предприятий, инвестиционных проектов в отраслях хозяйства;

- восстановление утраченного промышленного потенциала.

Восстановление промышленных объектов включает как возможность восстановления старого профиля специализации, так и возможность перепрофилирования производства, с использованием имеющихся производственных мощностей и созданием новых производств, освоение новых видов продукции.

Комплекс мероприятий в области градостроительства, архитектуры, строительства жилья и социально-значимых объектов, промышленного строительства, в том числе предприятий промышленности строительных материалов, включает реализацию национальных проектов, региональных и муниципальных программ:

- по обеспечению доступного жилья;

- по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда;

- по социально-экономическому развитию территории;

- по разработке схем территориального планирования, проекта генерального плана.

**3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

Перспективное строительство располагаются в непосредственной близости от инженерных коммуникаций, в том числе от сетей централизованного теплоснабжения. Материальные характеристики тепловых сетей позволяют произвести подключение перспективных площадей строительных фондов без перекладки магистральных трубопроводов. Согласно градостроительной политики теплоснабжение многоквартирных жилых домов, находящихся в эффективной зоне действия источника теплоснабжения, в г. Суворове планируется организовать от системы централизованного теплоснабжения.

В таблице представлены объёмы потребления тепловой энергии с учетом перспективного строительства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование потребителя** | **потребление тепловой энергии, Гкал** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2022** | **2027** | **2028** |
| Муниципальное образование город Суворов Суворовского района | 143 164 | 129 745 | 147 500 | 147 178 | 147 086 | 147 038 | 146 984 | 147 434 | 147 798 | 146 686 |

**Прогноз объема сточных вод г. Суворова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Норма водоотведения****м3/чел.****месяц** | **Коэффиц.****суточной неравномерности** | **Планируемый срок** |
| **Население тыс. чел.** | **Расход тыс м3/сут.** | **Часовой****(м3/ч)** | **Секундный****(л/с)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Население** |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4,896 | 1,1 | 18,299 | 5,23 | 217,92 | 60,53 |
| Всего по муниципальному образованию | 18,299 | 5,23 | 217,92 | 60,53 |
| **Промышленность** |
| 25% |  |  |  | 1,31 | 54,48 | 15,13 |
| Итого |  | 6,54 | 272,39 | 75,66 |

**Перспективное водопотребление г. Суворова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Площадь,****км2** | **Число жителей, ед.** | **Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут** |
| Муниципальное образование город Суворов Суворовского района | 25,6 | 18299,0 | 5,23 (4,35) |

Раздел 4. **Перечень программных мероприятий**

**4.1. Теплоснабжение**

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение теплофикационного оборудования источника тепловой энергии г. Суворова на нужды теплоснабжения не планируется.

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии г. Суворова применяется каменный уголь, резервное топливо – топочный мазут. Так же топочный мазут используется в качестве пуско-подсветочного топлива при розжиге котлоагрегатов и штатном сжигании каменного угля.

Планируется реконструкция тепловых сетей способом бесканальной и надземной прокладки трубопроводов в изоляции из ППУ:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - протяженность 2942 м в период 2014 – 2018 гг., ориентировочные затраты составят 21 781 тыс. рублей в ценах, приведенных к ценам в год реализации мероприятий с учетом индексов МЭР.

Прогноз тарифа на тепловую энергию рассчитан исходя из планируемых объемов покупки и реализации тепловой энергии на планируемый период на основе предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа под жилищную застройку и реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса согласно перспективному плану ремонтов на 5 лет.

Факторы, учитываемые при прогнозировании тарифа на отпущенную тепловую энергию:

1. Неизменность источника теплоснабжения г.Суворова.
2. Выполнение перспективного плана ремонтов тепловых сетей на 5 лет.
3. Прогноз прироста площади строительных фондов многоквартирных жилых домов.
4. Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

С учетом вышеизложенного, прогноз тарифа на тепловую энергию в теплоносителе «горячая вода», отпускаемую потребителям г. Суворова представлен в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 – 2024 гг.** | **2024 – 2028 гг.** |
| Прирост площади строительных фондов | м2 | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2500,0 | 1100,0 |
| Объём реконструкции (строительства) тепловых сетей | м. пог. | 753,0 | 517,0 | 687,0 | 496,0 | 489,0 | (105) | (105) |
| Объём потребления тепловой энергии с учетом перспективного строительства | Гкал | 147 500 | 147 178 | 147 086 | 147 038 | 146 984 | 147 434,0 | 147 798,0 |
| Прогноз тарифа на отпущенную тепловую энергию | руб./Гкал | 1 793,30 | 2 022,65 | 2 160,00 | 2 306,71 | 2 463,38 | 2 630,65 | 2 709,48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 – 2024 гг.** | **2024 – 2028 гг.** |
| Объём капитальных вложений в реконструкцию (строительство) тепловых сетей г. Суворова  | тыс. руб. | 5 188,17 | 3 704,94 | 5 218,61 | 3 830,53 | 3 838,38 | (837,49) | (915,48) |

**4.2. Водоотведение**

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий:

- реконструкция блока биологической очистки в целях обеспечения нормативных показателей по очистке стоков.

- устройство очистных сооружений с применением мембранных биореакторов.

Востребованность технологий с использованием мембранных биореакторов,  определяется следующими факторами:

1. необходимость совершенствования технологии биологической очистки сточных вод в условиях, когда меняется их исходный состав;
2. повышение требований к качеству очищенных стоков;
3. увеличение ответственности за нарушение норм сброса сточных вод в водоемы.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети муниципального образования с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

**4.3. Водоснабжение**

Для улучшения работы системы водоснабжения г.Суворова и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборе. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций.

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

**4.4. Энергоснабжение**

 В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключения на линиях электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения г.Суворова:

 - использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

 - заменить ветхие участки линий электропередач, осуществить модернизацию объектов системы электроснабжения;

 - подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

 - реконструкция действующих на территории г. Суворова объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК «Центра и Приволжья».

**4.5. Жилищное строительство**

В течение расчетного срока жилищный фонд г.Суворова планируется увеличить до 581,1 тыс. кв. Объем нового жилищного строительства составит порядка 153,5тыс. кв. м.

В соответствии с проведенным анализом территориальных ресурсов города, в пределах установленной границы населенного пункта можно разместить примерно 90% намеченного объема жилищного строительства.

Таким образом, при градостроительном развитии города Суворова в распоряжении у населения, застройщиков и администрации будут гибкие вариантные возможности освоения и реконструируемых и свободных территорий.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Суворовского района, успешной политики, занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

**Мероприятия программы комплексного развития**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ед.измерен.,тыс.руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Суворова г. Суворов (14 уч.)» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Парковая г. Суворов ( 10 уч.)» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |
| Строительство водопровода мкр. Восточный | 7800,0 |  |  |  | 7800,0 |  |  |
| Строительство «Водоснабжение в районе ул. Суворова г. Суворов (14 уч.)» | 2100,0 |  |  |  |  | 2100,0 |  |
| Строительство «Водоснабжение в районе ул. Парковая г. Суворов (10 уч.)» | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| Строительство водопровода «Водоснабжение в районе ул. Дачная( 72 уч.)» | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |
| Строительство водовода от артскважины до насосной станции 2-го подъёма водозабора «Рудоуправление» | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| Строительство резервуара чистой воды водозабора «Рудоуправление» | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания | 35000,0 |  |  |  |  | 35000,0 |  |
| Строительство станции по умягчению воды | 26000,0 |  |  |  | 26000,0 |  |  |
| Проведение мониторинга запасов подземных вод г.Суворова | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и реконструкцию водозабора «ул. Белинского» с увеличением его производительности | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| ИТОГО: | 83400,0 |  |  | 2600,0 | 35700,0 | 44100,0 | 1000,0 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Разработка ПСД «Газификация г. Суворова в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| Разработка ПСД «Газификацияул. Парковая г. Суворова (10 уч.)» | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД газификация ул. Суворова (14 участков) | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Газификация «Газопровод ул. Суворова (14 участков)» | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| Газификация «Газопровод г. Суворова в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 9000,0 |  |  |  |  | 9000,0 |  |
| Газификация «Газопровод ул. Парковая г. Суворова (10 уч.)» | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |  |
| ИТОГО: | 14400,0 |  | 1100,0 |  | 1500,0 | 10300,0 | 1500,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Разработка проектно-сметной документации строительства очистных сооружений вг. Суворове | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений вг. Суворове | 55 000,0 |  |  |  |  |  | 55000,0 |
| ИТОГО: | 59000,0 |  |  | 4000,0 |  |  | 55000,0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса –3000,0 м | 22 000,0 |  |  |  |  |  | 22000,0 |
| Строительство новых тепловых сетей - 105 м( под жилищную застройку) | 1 700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД по переводу системы открытого горячего водоснабжения на закрытую систему | 40000,0 |  |  |  |  |  | 40000,0 |
| ИТОГО: | 63700,0 |  | 1700,0 |  |  |  | 62000,0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Строительство КЛ-0,4 кВ и понижающей трансформаторной подстанции (типа КТП мощностью 63 кВА) вместо КТП №369 «Метеостанция» Суворовского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных сетей участок ВЛ-6 кВ №1 ПС «Суворов» от ЗТП №305 «ПСО р/у» до КТП № 113 «ОКС р/у» Суворовского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в МТП-208 Суворовской РЭС с заменой провода на провод СИП, заменой вводов и установкой выносных шкафов учета |  |  |  |  |  |  |  |

**Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | стоимость | ФБ | ОБ | МБ | ВнБИ | Примечание |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Суворова г. Суворов (14 уч.)» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Парковая г. Суворов ( 10 уч.)» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| Разработка ПСД «Водоснабжение в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |
| Строительство водопровода мкр. Восточный | 7800,0 |  |  |  | 7800,0 | источник не определен |
| Строительство «Водоснабжение в районе ул. Суворова г. Суворов (14 уч.)» | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 | источник не определен |
| Строительство «Водоснабжение в районе ул. Парковая г. Суворов (10 уч.)» | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | источник не определен |
| Строительство водопровода «Водоснабжение в районе ул. Дачная( 72 уч.)» | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 | источник не определен |
| Строительство водовода от артскважины до насосной станции 2-го подъёма водозабора «ул.Белинского» | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | источник не определен |
| Строительство резервуара чистой воды водозабора «Ул.Белинского» | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | источник не определен |
| Строительство станции обезжелезивания | 35000,0 |  |  |  | 35000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Строительство станции по умягчению воды | 26000,0 |  |  |  | 26000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Проведение мониторинга запасов подземных вод г.Суворова | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Капитальный ремонт и реконструкцию водозабора «ул.Белинского» с увеличением его производительности | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
| Разработка ПСД «Газификация г. Суворова в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
| Разработка ПСД «Газификацияул. Парковая г. Суворова (10 уч.)» | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| Разработка ПСД газификация ул. Суворова (14 участков) | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| Газификация «Газопровод ул. Суворова (14 участков)» | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
| Газификация «Газопровод г. Суворова в районе ул. Дачная (72 уч.)» | 9000,0 |  | 9000,0 |  |  |  |
| Газификация «Газопровод ул. Парковая г. Суворова (10 уч.)» | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации строительства очистных сооружений в г. Суворове | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Строительство очистных сооружений в г. Суворове | 55 000,0 |  |  |  | 55 000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса –3000,0 м | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Строительство новых тепловых сетей - 105 м(под жилищную застройку) | 1 700,0 |  |  |  | 1 700,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Изготовление ПСД по переводу системы открытого горячего водоснабжения на закрытую систему | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Строительство КЛ-0,4 кВ и понижающей трансформаторной подстанции (типа КТП мощностью 63 кВА) вместо КТП №369 «Метеостанция» Суворовского района Тульской области |  |  |  |  |  | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Строительство распределительных сетей участок ВЛ-6 кВ №1 ПС «Суворов» от ЗТП №305 «ПСО р/у» до КТП № 113 «ОКС р/у» Суворовского района Тульской области |  |  |  |  |  | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в МТП-208 Суворовской РЭС с заменой провода на провод СИП, заменой вводов и установкой выносных шкафов учета |  |  |  |  |  | в рамках инвестпрограммы предприятия |
| ИТОГО: | 220500,0 |  | 12800,0 | 4100,0 | 203600,0 |  |

Раздел 5. **Целевые показатели**

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание уделяется модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению направлены на обеспечение развития инфраструктуры по всем направлениям, направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и экономичности системы.

Мероприятия по электроснабжению должны предусматривать развитие сети, направленной на повышение энергетической безопасности потребителей г. Суворова

Раздел 6. **Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Суворова, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета г. Суворова носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Источниками финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры будут также являться надбавки к тарифам на товары и услуги и платы за подключение к коммунальным системам вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Раздел 7. **Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры**

**на период до 2025 года**

Стоимость развития объектов подлежит определению в процессе разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры будет определена при утверждении новых или корректировке действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

Раздел 8. **Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого исполнительно-распорядительным органом и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается исполнительно-распорядительным органом в форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории г.Суворова, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые исполнительно-распорядительным органом, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Перечень объектов капитального строительства должен содержать информацию о местоположении объекта (адрес, а при отсутствии такового - иную информацию, позволяющую определить местоположение объекта), информацию о правообладателе земельного участка, площади земельного участка, предельной присоединенной нагрузке, этажности объекта, планируемом сроке начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

**8.1. Согласование инвестиционных программ**

Порядок согласования инвестиционных программ должен определять детальные процедуры рассмотрения исполнительно-распорядительным органом инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ должны содержать:

сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ между исполнительно-распорядительным органом и организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить утверждение инвестиционных программ вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Департаментом Тульской области по тарифам).

Раздел 9. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности**

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

повысится стоимость земельных участков, имеющих доступ к системам коммунальной инфраструктуры, повысится инвестиционная привлекательность района;

улучшится экологическая и санитарная обстановка в г. Суворове.

Интенсивное строительство коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития территорий поселений, сделает территорию города Суворова еще более привлекательной для инвесторов, обеспечит рост экономики района, привлечение инвестиций в коммунальный сектор.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**